| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 1 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ PCB VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S ECD DETEKCÍ |  |  |

## Pracovní úkol

- Stanovte PCB v připravených vzorcích.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

Polychlorované bifenyly (PCBs) jsou chlorované deriváty  bifenylu o sumárním vzorci C12H10-xClx (kde x = 1 - 10). PCBs jsou obecně považovány za jedny z nejnebezpečnějších chemických látek, působící na molekulární úrovni. Spolu s dioxiny, které vznikají (kromě jiných způsobů) i nedokonalým spalováním PCBs, jsou řazeny do kategorie nejjedovatějších organických látek s vysokým karcinogenním účinkem. Tak vysoká toxicita je dána především tím, že PCBs velice snadno váží nebo imitují proteiny a tak se rychle a jednoduše dostávají do metabolických procesů v buňce.

Plynová chromatografie (GC, Gas Chromatography) je analytická a separační metoda, pro dělení směsi látek o rozdílném bodu varu a rozdělovacím koeficientu. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé provedení analýzy, účinná separace látek a malé množství vzorku potřebné k analýze. Touto technikou můžeme dělit všechny látky, které lze zahřátím na pracovní teplotu kolony převést na fázi plynou.

Obrázek č. 1: Zjednodušené schéma plynového chromatografu

Separace probíhá v kapilární nebo náplňové koloně, která obsahuje stacionární (nepohyblivou) fázi (sorbent) a mobilní (pohyblivou) fázi (nosný plyn či eluent). Jako nosné plyny se nejčastěji používají vodík, dusík, helium, argon. Při volbě nosného plynu se uvažují následující faktory: viskozita, účinnost, čistota, reaktivita, typ používaného detektoru a cena plynu.

Vypracování metodiky pro stanovení PCBs ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2221/2008.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 1 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ PCB VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S ECD DETEKCÍ |  |  |

Injektor slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu. Nástřik látky se nejčastěji provádí pomocí speciální injekční stříkačky přes septum, které odděluje vnitřek injektoru od vnějšího prostoru. Součástí injektoru je skleněná vložka (liner), ve které dochází vysokou teplotou k rychlému odpaření vzorku a ke správnému promíchání par vzorku s nosným plynem. Mezi injektor a kolonu je zařazen dělič toku (splitter), který umožňuje vést jen část odpařeného vzorku na kolonu (splitovací pomer, split ratio).

V plynové chromatografii se používají náplňové nebo kapilární kolony. Náplňové kolony jsou trubice o průměru 2 až 5 mm a max. délce 4 m obsahující adsorbent nebo nosič se zakotvenou kapalnou fází, délka náplňových kolon bývá od desítek centimetru do několika metru. Kolony se zhotovují ze skla nebo nerezové oceli. Kapilární kolony se vyrábějí z křemenného skla a kvůli pevnosti jsou potaženy filmem polyamidu. Kapilární kolony nemají průměr vetší než 5 mm, délka se muže pohybovat od 10 do stovek metru. Stacionární fáze je rozprostřena na vnitřních stěnách kapiláry.

Detektor elektronového záchytu (ECD – Electron Capture Detector) zdrojem ionizující energie u ECD je radioaktivní zářič 3H nebo 63Ni. Emitované záření β (proud elektronů) má příliš velkou energii a není zachycováno elektronegativními atomy složky. Kolizí molekul dusíku jako nosného plynu se zářením β dochází k jejich ionizaci. Při tom se uvolňují pomalé elektrony. Tyto elektrony již elektronegativní atomy složky zachytí a tím sníží ionizační proud.

## Reagencie

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

- Destilovaná voda,

- n-hexan, extrakční rozpouštědlo,

- Síran sodný (Na2SO4), bezvodý,

Asi 250 ml až 300 ml práškového síranu sodného se 4 h ±30 min zahřívejte při 500 °C ±20 °C a nechte vychladnout na 200 °C v muflové peci. Dále ho nechte vyhladnout v exikátoru nad chloristanem hořečnatým, nebo nad jinou látkou obdobných vlastností.

- Varné granule, promyté acetonem,

- Rozpouštědlo mísitelné s vodou,

- Skelná vata, promytá extrakčním rozpouštědlem.

Vypracování metodiky pro stanovení PCBs ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2221/2008.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 1 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ PCB VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S ECD DETEKCÍ |  |  |

Pomůcky

  - Plynový chromatograf DANI.

  - Detektor elektronového záchytu (ECD).

  - Kolona pro plynovou chromatografii.

  - Kolonka k sušení extraktu, naplněná 5 g síranu sodného (činidlo 3) ve vrstvě 7 cm.

  - Skleněné vzorkovnice na 250 ml, 1000 ml.

  - Míchačka s magnetickým míchadélkem.

  - Mikroseparátor.

  - Mikrokolona k čištění na florsilu.

  - Odpařovač dle  Kuderny a Danishe.

  - Vzorkovnice z hnědého skla se zábrusovou zátkou.

  - Mikrostříkačky.

Postup

# Úkol č. 1: Extrakce

- Vzorek ve vzorkovnici protřepte a odlijte asi 70 ml vzorku (tím se uvolní dostatečný objem k následnému přídavku rozpouštědla.

- Objem extrahovaného vzorku zjistěte dvojím vážením vzorkovnice před extrakcí a po vyprázdnění.

- Ke vzorku přidejte 25 ml extrakčního rozpouštědla (činidlo 2).

- Směs v uzavřené nádobě míchejte 10 minut míchadlem magnetické míchačky s rychlostí 1000 ot/min.

- Vyčkejte do oddělení fází.

- Nasaďte mikroseparátor. Do nálevky nalévejte vodu, tak dlouho, až povrch organické fáze vystoupí natolik, že ho bude snadné odebrat pipetou.

- Extrakt dále sušte tak, že prolijete sušící kolonou s bezvodným síranem sodným (činidlo 3) předem promytý rozpouštědlem (činidlo 2) a eluát jímejte do odpařovací nádobky.

Úkol č. 2: Koncentrování

- Spojené vysušené extrakty se koncentrují.

- Vysušený extrakt jímejte do Kuderna-Danishova odpařovače.

- Po přídavku dvou varných granulí extrakt odpařujte na vroucí vodní lázni na objem 5 ml ± 1 ml.

- Dále extrakt zakoncentrujte na méně než 1 ml mírným proudem dusíku.

- Konečný extrakt převeďte se septem do vialky.

Vypracování metodiky pro stanovení PCBs ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2221/2008.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 1 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ PCB VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S ECD DETEKCÍ |  |  |

Úkol č. 4: Chromatografické stanovení

- Provádí se vždy v následujícím cvičení.

- Postupujte dle pokynů vyučujícího.

- Před nástřikem nezapomeňte extrakt důkladně promíchat.

Tabulka - Naměřené hodnoty při stanovení koncentrace PCBs ve vzorcích.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

- DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

Vypracování metodiky pro stanovení PCBs ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2221/2008.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 2 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ NEL VE VODNÉM PROSTŘEDÍ NA PLYNOVÉM CHROMATOGRAFU DANI S DETEKCÍ PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM |  |  |

## Pracovní úkol

- Stanovte NEL v připravených vzorcích.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

Nepolárně extrahovatelné látky (NEL) stanovené metodou plynové chromatografie jsou brány jako suma koncentrací sloučenin extrahovatelných uhlovodíkovým rozpouštědlem bodu varu ležicícho v rozsahu od 36 °C do 69 °C, a které se neadsorbují na Florosilu. Retenční časy těchto sloučenin leží mezi n-dekanem (C10H22) a n-tetrakontanem (C40H82).

Plynová chromatografie (GC, Gas Chromatography) je analytická a separační metoda, pro dělení směsi látek o rozdílném bodu varu a rozdělovacím koeficientu. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé provedení analýzy, účinná separace látek a malé množství vzorku potřebné k analýze. Touto technikou můžeme dělit všechny látky, které lze zahřátím na pracovní teplotu kolony převést na fázi plynou.

Obrázek č. 1: Zjednodušené schéma plynového chromatografu

Separace probíhá v kapilární nebo náplňové koloně, která obsahuje stacionární (nepohyblivou) fázi (sorbent) a mobilní (pohyblivou) fázi (nosný plyn či eluent). Jako nosné plyny se nejčastěji používají vodík, dusík, helium, argon. Při volbě nosného plynu se uvažují následující faktory: viskozita, účinnost, čistota, reaktivita, typ používaného detektoru a cena plynu.

Vypracování metodiky pro stanovení NEL ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 1995/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 2 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ NEL VE VODNÉM PROSTŘEDÍ NA PLYNOVÉM CHROMATOGRAFU DANI S DETEKCÍ PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM |  |  |

Injektor slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu. Nástřik látky se nejčastěji provádí pomocí speciální injekční stříkačky přes septum, které odděluje vnitřek injektoru od vnějšího prostoru. Součástí injektoru je skleněná vložka (liner), ve které dochází vysokou teplotou k rychlému odpaření vzorku a ke správnému promíchání par vzorku s nosným plynem. Mezi injektor a kolonu je zařazen dělič toku (splitter), který umožňuje vést jen část odpařeného vzorku na kolonu (splitovací poměr, split ratio).

V plynové chromatografii se používají náplňové nebo kapilární kolony. Náplňové kolony jsou trubice o průměru 2 až 5 mm a max. délce 4 m obsahující adsorbent nebo nosič se zakotvenou kapalnou fází, délka náplňových kolon bývá od desítek centimetru do několika metru. Kolony se zhotovují ze skla nebo nerezové oceli. Kapilární kolony se vyrábějí z křemenného skla a kvůli pevnosti jsou potaženy filmem polyamidu. Kapilární kolony nemají průměr vetší než 5 mm, délka se muže pohybovat od 10 do stovek metru. Stacionární fáze je rozprostřena na vnitřních stěnách kapiláry.

Plamenově-ionizační detektor (FID – Flame Ionization Detector) je nejrozšířenějším detektorem v plynové chromatografii. Molekuly plynu se ionizují v kyslíkovodíkovém plameni, kde probíhají chemionizační reakce vedoucí ke vzniku nabitých částic. Nosný plyn se před vstupem do hořáku mísí s vodíkem. Vzduch je přiváděn z vnějšku. Detektor se sestává z ocelové trysky, do které vstupuje směs nosného plynu, vodíku a doplňkového plynu. Na špičce mikrohořáku pak dochází v proudu vzduchu ke spálení této směsi na ionty, které se detekují na polarizovaných elektrodách.

## Reagencie

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

- Destilovaná voda,

- n-hexan, extrakční činidlo,

- Síran sodný (Na2SO4), bezvodý,

- Síran hořečnatý (MgSO4  7 H2O), heptahydrát,

- Kyselina chlorovodíková, c(HCl) = 12 mol/l,  = 1,19 g/ml, POZOR ŽIRAVINA!!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete výpočet uvést i v laboratorním deníku) koncentrované kyseliny chlorovodíkové se přidá za stálého chlazení k 500 ml destilované vody a po ochlazení se doplní na objem 1000 ml.

- Propanon (aceton), C3H6O, POZOR DRÁŽDIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

- Florisil, velikost zrn 150 μm až 250 μm,

Zahřívaný 16 h při teplotě 140 °C a uchovávaný v exsikátoru.

Vypracování metodiky pro stanovení NEL ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 1995/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 2 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ NEL VE VODNÉM PROSTŘEDÍ NA PLYNOVÉM CHROMATOGRAFU DANI S DETEKCÍ PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM |  |  |

- Kalibrační směs ropných produktů,

POZOR ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

Připravte si 5 kalibračních roztoků o koncentrací 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 mg/ml.

- Směs standardů n-alkanů, ke zkoušce funkčnosti systému,

V extrakčním činidle (činidlo 2) se rozpustí n-alkany se sudými počty uhlíků (C20, C40 a nejméně tři další n-alkany), tak aby vznikly koncentrace jednotlivých složek přibližně 50 µg/ml.

- n-Dekan, C10H22, referenční sloučenina, POZOR VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

- n-Tetrakontan, C40H82, referenční sloučenina,

- Zásobní roztok referenčních činidel v extrakčním činidle,

POZOR ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

V extrakčním činidle (činidlo 2) se rozpusťte 20 mg n-tetrakontanu (činidlo 10). Potom se přidejte 20 μl n-dekanu (činidlo 9) a roztok zřeďte extrakčním činidlem (činidlo 2) na 1000 ml. Roztok se uchovává v ledničce, je stálý 6 měsíců.

- Pracovní roztok referenčních činidel v extrakčním činidle,

POZOR ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

Zásobní roztok (činidlo 11) bezprostředně před použitím desetinásobně zřeďte extrakčním činidlem (činidlo 2).

Pomůcky

  - Plynový chromatograf DANI.

  - Plamenově-ionizační detektor (FID).

  - Kolona pro plynovou chromatografii.

  - Skleněné vzorkovnice na 250 ml, 1000 ml.

  - Odstředivka.

  - Centrifugační zkumavky na 100 ml.

  - Mikroseparátor.

  - Ultrazvuková lázeň.

  - Skleněné čistící kolony.

  - Odparka dle  Kuderny a Danishe.

  - Magnetická míchačka.

Vypracování metodiky pro stanovení NEL ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 1995/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 2 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ NEL VE VODNÉM PROSTŘEDÍ NA PLYNOVÉM CHROMATOGRAFU DANI S DETEKCÍ PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM |  |  |

Postup

# Úkol č. 1: Extrakce

- Připravený vzorek zchlaďte přibližně na 10 °C, aby se zabránilo ztrátám extrakčního činidla těkáním.

- Dále vzorek okyselte na hodnotu pH 2 kyselinou chlorovodíkovou (činidlo 5).

- Přidejte 900 ml 80 g síranu hořečnatého.

- Přidejte 10 ml pracovního roztoku (činidlo 12) (na 1000 ml) vzorku a vložte míchadlo magnetické míchačky, láhev uzavřete a míchejte intenzivně 30 minut na magnetické míchačce.

- Vyjměte zátku a místo ní nasaďte mikroseparátor.

- Přidejte takové množství vody (činidlo 1), tak aby se dala odebrat vrstva extrakčního činidla z mikroseparátoru.

- Skleněnou čistící kolonu promyjte extrakčním činidlem (činidlo 2).

- Extrakt převeďte na čistící skleněnou kolonu naplněnou 2 g Florisilu, který je překryt vrstvou 2 g síranu sodného (činidlo 3) a pokračujte úkolem č. 2.

Úkol č. 2: Čištění

- Organickou fázi s dalšími 10 ml extrakčního činidla nechte protéct kolonkou a zakoncentrujte pomocí odparky (viz úkol č. 3).

- Kolonku opět promyjte 10 ml extrakčního činidla.

Úkol č. 3: Koncentrování

- Extrakt zkoncentrujte na odparce na objem 6 ml.

- Dále extrakt zakoncentrujte na méně než 1 ml mírným proudem dusíku.

- Objem doplňte extrakčním činidlem (činidlo 2) na 1 ml.

- Konečný extrakt převeďte se septem do vialky.

Úkol č. 4: Chromatografické stanovení

- Provádí se vždy v následujícím cvičení.

- Postupujte dle pokynů vyučujícího.

- Před nástřikem nezapomeňte extrakt důkladně promíchat.

Tabulka - Naměřené hodnoty při stanovení koncentrace NEL ve vzorcích.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

Vypracování metodiky pro stanovení NEL ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 1995/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 2 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ NEL VE VODNÉM PROSTŘEDÍ NA PLYNOVÉM CHROMATOGRAFU DANI S DETEKCÍ PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM |  |  |

Tabulka č. 1: Chromatografické podmínky stanovení NEL

| Chromatografické podmínky |  |
| --- | --- |
| Teplota nástřiku | 300 °C |
| Objem nástřiku | 1 μl |
| Délka kolony | 30 m |
| Vnitřní průměr kolony | 0,25 mm |
| Nosný plyn | vodík |
| Teplotní program | 40 °C po dobu 5 min |
|  | 10 °C/min na 300 °C |
|  | 300 °C po dobu 20 min |
| Detektor | FID |
| Teplota detektoru | 300 °C |
| Přídavný plyn | dusík |
| Průtok přídavného plynu | 25 ml/min |

- DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

Vypracování metodiky pro stanovení NEL ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 1995/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 3 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAH) VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC) S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ |  |  |

Pracovní úkol

- Stanovte vybrané PAH ve vzorku povrchové a odpadní vodě.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs - polynuclear aromatic hydrocarbons) je skupina látek, do které patří více než 100 sloučenin. Jsou tvořené uhlíkem a vodíkem, dvěma a více benzenovými jádry. Pro svou schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a zdravotní závažnost (projevují toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti) jsou považovány za typické představitele perzistentních organických polutantů (POPs).

Obrázek č. 1: Vybrané PAHs

PAHs charakteristicky zapáchají, páry mají dráždivé účinky na oči a kůži, působí fotosensibilizaci a byly prokázány i negativní účinky na ledviny a játra. Studie na zvířatech prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků. Mají výraznou schopnost vázat se na pevných sorbentech nebo částicích (prach) i v živých organismech (schopnost bioakumulace). Významnou vlastností PAHs je schopnost tvořit další sloučeniny, které mohou být dokonce mnohem více karcinogenní.

Do životního prostředí vstupují jako odpadní produkty nedokonalého spalování fosilních paliv nebo jako výluh z bitumenových nátěrů vodovodního potrubí. Velmi vhodnou metodou k analýze těchto látek je vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Vypracování metodiky pro stanovení vybraných PAH ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2020/2007.

| .VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 3 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAH) VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC) S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ |  |  |

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) představuje velmi perspektivní metodu pro separaci látek ve směsi. HPLC se od klasické kapalinové chromatografie (LC) liší tím, že pracuje s úzkými kolonami (průměr 2 – 8 mm) a k jejich plnění používá tříděný materiál s malými částicemi (nejlépe o průměru 3 – 10 mm). K účinné separaci je třeba použít dostatečně malá zrníčka sorbentu, která kladou prostupující kapalině značný odpor. Průtok pohyblivé mobilní kapalné fáze probíhá pod tlakem čerpadla (na rozdíl od LC, kde probíhá účinkem gravitace).

Separace probíhá v separační koloně, která obsahuje stacionární (nepohyblivou) fázi, kterou je sorbent a mobilní (pohyblivou) fázi – eluent. Kolony se používají pouze náplňové. Jsou z tlustého borosilikátového skla pro nižší tlaky nebo z nerezové oceli pro vysoké tlaky kolem 50 MPa. Kolony jsou poměrně krátké (5 až 30 cm).

Díky pumpě pro HPLC dosahuje tlak mobilní fáze až 40 MPa. Používají se čerpadla nebo lineární dávkovače.

U HPLC prochází eluát vytékající z kolony průběžně detektorem, který je vestavěn do jejího výtoku. Detektor pak automaticky a kontinuálně měří některou z fyzikálních vlastností eluátu. Fluorescenční detektor je založen na principu fluorescence. Jde o schopnost látek absorbovat ultrafialové (UV) záření a pak vysílat záření o vyšší vlnové délce, které se měří fotonásobičem kolmo na směr vstupujícího záření.

Obrázek č. 2: Zjednodušené schéma HPLC

# Reagencie

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

Vypracování metodiky pro stanovení vybraných PAH ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2020/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 3 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAH) VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC) S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ |  |  |

- Ultračistá voda,

Používá se k přípravě mobilní fáze a roztoků činidel. Uchovává se v láhvi se šroubovacím uzávěrem (PTFE septum a krytka).

- Thiosíran sodný, pentahydrát (Na2S2O3·5 H2O), granulovaný, dechlorační prostředek,

- n-hexan (C6H14), nepolární extrakční rozpouštědlo,

Čistí se třepáním s kyselinou sírovou, promyje se vodou (činidlo 1), vysuší nad bezvodým síranem sodným (činidlo 4) a předestiluje.

- Síran sodný (Na2SO4), bezvodý, granulovaný, neutrální, sušený 4 h při 400 °C,

- Chlorid sodný (NaCl),

- Kyselina sírová,(H2SO4), ρ = 1,84 g/ml, POZOR ŽIRAVINA!!!

- Silikagel, průměr zrn 40 µm,

Aktivovaný 16 h při 130 °C a po vychladnutí uchováván v exsikátoru.

- Dichlormethan, POZOR JED!!!

- Acetonitril (CH3CN), pro HPLC,

POZOR ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

Destilovaný ve skle, používá se k přípravě mobilní fází a zásobních standardních roztoků.

- Dusík (N2), čistoty minimálně 99,999 %,

- Methanol (CH3OH), rozpouštědlo pro přípravu vodných standardních roztoků,

POZOR TOXICKÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

- PAU, zásobní standardní roztoky,

POZOR ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

Připravte je jednotlivě z tuhého preparátu PAU (kromě fluoranthenu) v koncentracích např. (10 ±0,1) mg na 100 ml příslušného rozpouštědla (činidlo 9). Pro přípravu fluoranthenu se navažuje např. (10 ±0,1) mg látky na 20 ml rozpouštědla. Zásobní standardní roztoky v lahvičkách z PTFE uzávěrem se skladují při 4 °C a chrání se před světlem.

- PAU, zásobní směsný standardní roztok (zásobní roztok směsi standardních látek),

POZOR ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

Připravte je např. odměřením 2 ml zásobních standardních roztoků jednotlivých PAU (činidla 12) do odměrné baňky na 100 ml a doplní se rozpouštědlem (činidlo 11) po rysku; 1 ml roztoku obsahuje 10 µg fluoranthenu a po 2 µg ostatních PAU. Roztok se uchovává ve tmě při 4 °C. Po vypotřebování asi poloviny objemu se již roztok dále nepoužívá. Zásobní roztoky se musí obnovovat po šesti měsících.

Vypracování metodiky pro stanovení vybraných PAH ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2020/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 3 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAH) VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC) S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ |  |  |

- PAU, kalibrační standardní roztoky,

POZOR ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, VYSOCE HOŘLAVÝ!!!

Kalibrační roztoky se připraví ze zásobních standardních roztoků, nebo z komerčně dostupných certifikovaných standardních roztoků např. s koncentrací fluoranthenu 10 ng/µl a po 2 ng/µl ostatních PAU v rozpouštědle (činidlo 9): Do řady odměrných baněk na 10 ml se odměří např. 20; 40; 60; 80; 100 a 120 µl zásobního směsného standardního roztoku (činidlo 13) a doplní se po rysku. V 1 ml takto připravených kalibračních roztoků je 20; 40; 60; 80; 100 a 120 ng fluoranthenu a 4; 8; atd. až 24 ng ostatních PAU.

- Kyselina chlorovodíková (HCl), ρ = 1,18 g/ml, POZOR ŽIRAVINA!!!

Přístroje a pomůcky

  - Pro extrakci a koncentraci

  - Magnetická míchačka – rychloběžná.

  - Čerpadlo.

  - Vakuová vývěva.

  - Rotační vakuový odpařovač.

  - Tlaková láhev s dusíkem, redukční ventil.

  - Filtrační kolona naplněná vhodným molekulárním sítem (průměr póru 0,4 nm).

  - Mikrostříkačky.

  - Třepačka.

  - Mikroseparátor.

  - Koncentrační srdcovky.

  - Sorpční kolonky s náplní 0,5 g silikagelu.

  - Dělící nálevky (na 2 l), (na 125 ml).

  - Nálevka s vatovou zátkou.

  - Erlenmayerove baňky (250 ml).

  - Skleněná tyčinka.

  - Ultrazvuková lázeň.

  - Sušící kolona – chromatografická kolona.

  - Koncentrátor Kudrna-Danish (na 10 ml).

  - Vialky (na 10 ml až 15 ml) – z hnědého skla se šroubovacími uzávěry potaženými PTFE.

  - Odpařovací zařízení.

  - Ultrazvuková vana.

Vypracování metodiky pro stanovení vybraných PAH ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2020/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 2 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAH) VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC) S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ |  |  |

  - Pro HPLC

  - Vysokoúčinný kapalinový chromatogram (HPLC) s příslušenstvím.

  - Fluorescenční detektor (FLD).

  - Analytické kolony.

  - Dávkovací mikropipety 10 µl (1 ks), 50 µl (1 ks).

Postup

Úkol č. 1: 	Extrakce a koncentrace

- Pokud jsou ve vzorku patrné nerozpuštěné látky, musíte vzorek homogenizovat magnetickou míchačkou.

- Poté část vzorku odlijte tak, aby ve vzorkovnici zůstal objem (1000 ±10) ml vzorku a vzorkovnici se vzorkem zvažte s přesností na ±1 g (hodnotu zapište).

- Do vzorkovnice přidejte 20 g NaCl (činidlo 5) a 25 ml extrakčního rozpouštědla (činidlo 3) a vše promíchejte na třepačce (popřípadě míchačce).

- Obsah vzorkovnice přelijte do dělící nálevky.

- Po 5 minutách, kdy se fáze oddělí, extrakt převeďte do Erlenmeyerovy baňky na 250 ml se zabroušenou zátkou.

- Vodná fázi se přelijte do vzorkovnice a proveďte druhou extrakci s 25 ml extrakčního rozpouštědla (činidlo 3). Oba se spojí.

- Po extrakci dělící nálevku propláchněte 10 ml stejného extrakčního rozpouštědla a proplach připojte k extraktu.

- Spojené extrakty 30 minut sušte přídavkem bezvodného síranu sodného (činidlo 4) a roztok neustálé míchejte skleněnou tyčinkou. Správně odvodněný extrakt se vám bude jevit čiře a bude obsahovat dobře vyvinuté krystaly hydrátu síranu sodného.

- Je-li třeba, prázdnou vzorkovnici zvažte.

- Extrakt zfiltrujte přes fritu S 4 do srdcovky (popřípadě přes nálevku s vatovou zátkou).

- Erlenmeyerovou baňku propláchněte extrakčním rozpouštědlem a proplach zfiltrujte vrstvou bezvodného síranu sodného a připojte k extraktu v srdcovce.

- Zahuštění extraktu proveďte pomocí Kudrny-Danishe koncentrátoru.

Úkol č. 2: Čištění extraktu

- Extrakty vzorků vod se čistí na silikagelu.

- Sorpční kolonu se silikagelem (činidlo 9) prolijte pětinásobným objemem náplně směsí dichlormethanu (činidlo 8)/n-hexanem (činidlo 3) v poměru 1:1 a upravte stejným objemem n-hexanu.

- Na hexanovou vrstvu zbývající nad povrchem silikagelu pipetou naneste koncentrovaný extrakt (500 µl).

Vypracování metodiky pro stanovení vybraných PAH ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2020/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 3 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAH) VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC) S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ |  |  |

- Po vsáknutí extraktu srdcovku vypláchněte 500 µl hexanu.

- PAU eluujte směsí dichlormethanu/n-hexanu v poměru 1:1.

- Eluát jímejte do srdcovky a zahušťujte asi na 500 µl na rotačním vakuovém odpařovači při teplotě 30 °C za kontrolovatelného tlaku (200 kPa).

- Extrakt dále zahušťujte odfoukáním dusíkem přiváděným k jeho hladině za normální teploty právě do sucha.

- Suchý zbytek rozpusťte ve 200 µl až 500 µl (podle očekávaného obsahu PAU a složení mobilní fáze -  acetonitril dávkovaných mikrostříkačkou).

- Extrakt převeďte do vialek.

Úkol č. 3: Chromatografické stanovení PAH

- Provádí se vždy v následujícím cvičení.

- Postupujte dle pokynů vyučujícího.

- Před nástřikem nezapomeňte extrakt důkladně promíchat.

Tabulka č. 1: Chromatografické podmínky stanovení PAH

| Chromatografické podmínky |  |
| --- | --- |
| Technika | HPLC |
| Kolona | CP-EcoSpher 4 PAH (150 x 3 mm) |
| Mobilní fáze | A - acetonitril |
|  | B - voda |
| Průtok | 0,5 ml/min |
| Detektor | FLD, λ exc. = 254 nm |
| Teplota | 20 °C |
| Nástřik | 10 μl |
| Gradient |  |
| 0-1 min | 0 % A |
| 1-20 min | z 0 % A na 100 % A |
| 20-33 min | 100 % A |
| 33-35 min | ze 100 % A na 0 % A |

Vypracování metodiky pro stanovení vybraných PAH ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2020/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 3 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAH) VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC) S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ |  |  |

Tabulka - Naměřené hodnoty při stanovení koncentrace PAH ve vzorcích.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

- DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

Vypracování metodiky pro stanovení vybraných PAH ve vodném prostředí bylo financováno projektem FRVŠ č. 2020/2007.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH

Pracovní úkol

- Stanovte pH ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální vody.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- Výsledné hodnoty porovnejte s vyhláškou č. 229/2007 Sb., příloha č. 3 a s vyhláškou 252/2004 Sb., příloha č. 1. (umístěny na nástěnce v laboratoři).

Princip

Potenciometrie je metoda využívající pro stanovení aktivity (koncentrace) sledované látky měření elektromotorického napětí elektrochemických článků.

1. Přímá potenciometrie – koncentrace sledované látky lze určit přímo z naměřené hodnoty napětí článku (stanovení hodnoty pH).

2. Nepřímá potenciometrie - koncentrace sledované látky lze určit ze změny napětí článku v závislosti na přídavku titračního činidla (potenciometrická titrace s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence).

Elektrochemické články (elektrody) používané při potenciometrických metodách seskládají ze dvou elektrod:

1. Elektroda měrná (indikační) – její potenciál je závislý na koncentraci stanovované látky, je tvořená skleněnou membránou ze sodno-vápenatého skla.

2. Elektroda srovnávací (referentní) – její potenciál nezávisí na koncentraci stanovované látky, např. chloridostříbrná nebo merkurochloridová (kamelová) elektroda.

Nejčastěji se však používá skleněná kombinovaná elektroda spojená s referentní elektrodou.

Hodnota pH neboli koncentrace vodíkových iontů je definována jako záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů. Významně ovlivňuje chemické, fyzikálně chemické a biologické procesy probíhající ve vodách. Umožňuje také rozlišit jednotlivé formy výskytu některých prvků ve vodách a je jedním z hledisek pro posuzování agresivity vody.

Hodnota pH povrchových vod se pohybuje v rozmezí od 6,5 do 8,5. Pokles pH vody pod 4,5 je způsoben přítomností anorganických i organických volných kyselin (např. huminové látky). Vody s pH nad 8,3 obsahují ionty CO3- nebo OH-. Krátkodobá zvýšení hodnoty pH (10 – 11) vodního prostředí vlivem intenzivní fotosyntézy, fytoplanktonu a ponořené makrovegetace bývají spojeny s biogenní dekalcifikací, což mívá zpravidla katastrofální důsledky pro ryby a ostatní vodní živočichy.

Vzorky se odebírají do polyethylenových láhví nebo do skleněných láhví.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

Hodnota pH se stanovuje různými metodami, počínaje jednoduchými způsoby při užití indikátorových papírků, barevných indikátorů a konče složitějšími elektrometrickými metodami. Kolorimetrické metody využívají barevnou změnu použitých indikátorů, mají omezenou přesnost, a proto vyhovují pouze pro orientační stanovení hodnoty pH vody nebo pro terénní měření. Kromě univerzálního indikátoru, který pokrývá významnou část rozsahu pH stupnice, se v literatuře uvádí celá řada acidobazických indikátorů, pracujících pouze v úzkém rozsahu hodnot pH. Zabarvení vzorku po přidání těchto indikátorů se pak srovnává se zabarvením standardních tlumivých roztoků a na základě tohoto srovnání se určuje hodnota pH vzorku.

Nejčastěji se dnes hodnota pH stanovuje potenciometricky (pomocí pH-metru). 
pH-metry můžou být buď laboratorní, nebo přenosné. Každý pH-metr se musí před každým měřením kalibrovat. Kalibrace pH-metru se provádí pomocí přiložených kalibračních pufrů a změřené teploty. Lze provést jednobodovou kalibraci za použití jednoho pufru (pufr 7 – neutrální). U dvoubodové kalibrace se volí pufr 7 a dále pufr podle předpokládané hodnoty pH prostředí (kyselé – pufr 4, zásadité – pufr 10). Pokud se provádí tříbodová kalibrace, používají se tři pufry, a to buď vzestupně (nejdříve pufr 4, pak pufr 7 a nakonec pufr 10) nebo sestupně (pufr 10, pak pufr 7 a nakonec pufr 4).

Reagencie

- Destilovaná voda.

- Povrchová voda – donese student.

- Minerální voda (mořská voda) – donese student.

- Pitná voda.

- Pufr 4, 7, 10.

Pomůcky

- pH - metr.

- Titrační baňky (4 ks).

- PE střička.

Postup

- Vzorek povrchové, pitné, minerální a destilované vody nalijte do titrační baňky tak, aby byla z poloviny naplněna.

- Množství vzorku vody zvolte tak, aby elektroda pH-metru byla z poloviny ponořena.

- Poté proveďte kalibraci pH-metru pomocí přiložených kalibračních pufrů a změřené teploty. Proveďte jednobodovou kalibraci pH-metru, tzn., volíte pouze pufr 7.

- Následně můžete provést vlastní měření, a to tak, že vložíte elektrodu do kádinky se vzorkem a po 2 minutách odečtete hodnotu pH. Pokud měříte více vzorků, je nutné vždy po skončení měření opláchnout elektrodu destilovanou vodou.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

Vyjadřování výsledků

Výsledné hodnoty stanovení pH se uvádí na 2 desetinná místa.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

Část 2: stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou, potenciometrické stanovení kyseliny dusičné ve vzorku

Pracovní úkol

- Potenciometricky a pak odměrnou neutralizační titrací stanovte a vypočtěte koncentraci kyseliny octové v obchodním octě.

- Potenciometricky stanovte a vypočtěte přesnou koncentraci kyseliny dusičné.

- Z vypočtených hodnot CH3COOH vypočtěte chybu stanovení. (Vycházejte ze skutečnosti, že obchodní ocet by měl obsahovat 8% CH3COOH.)

- V závěru proveďte diskusi k rozdílně naměřeným hodnotám. Zakreslete titrační křivku kyseliny octové a dusičné.

Princip

Kyselina octová je slabá jednosytná kyselina s disociační konstantou pKa = 4,75.

H3O+ · CH3COO-

Ka = ----------------------------  = 1,8 . 10-5

CH3COOH

Jak vyplývá z výrazu pro disociační konstantu a z obrázku č. 1, je složení roztoku kyseliny octové závislé na hodnotě pH. Experimentální hodnota disociační konstanty kyseliny octové se odečte z titrační křivky jako hodnota pH v bodě, v němž je poměr koncentrací konjugované kyseliny a zásady právě roven jedné, tedy  CH3COOH/CH3COO- = 1.

Při titraci kyseliny octové hydroxidem sodným je vytvářen v titrovaném roztoku octanový pufr obsahující ještě netitrovanou kyselinu octovou a octan sodný vzniklý titrací kyseliny octové. Pufrační kapacitu octanového pufru lze v každém bodě titrace vypočítat podle vztahu:

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

db                da                       Ka · H3O+ · (ck + cs)

β = _________ =   -  ________ = 2,303 · ____________________________ ,

dpH             dpH                           (Ka + H3O+)2

kde ck je koncentrace ještě netitrované kyseliny a cs je koncentrace již vzniklé soli.

Kyselinu octovou lze stanovit titrací odměrným roztokem hydroxidu sodného za použití fenolftaleinu jako indikátoru (Alkalimetrie – neutralizační odměrná analýza) nebo za použití potenciometrické indikace bodu ekvivalence (nepřímá potenciometrie). Budete měřit závislost pH titrovaného roztoku na množství přidaného titračního činidla, 0,1 M odměrného roztoku NaOH. Grafickým znázorněním titrace s potenciometrickou indikací je titrační křivka, která vyjadřuje závislost elektromotorického napětí článku na objemu přidávaného titračního činidla. Měřené hodnoty budete zapisovat do tabulky a po jejich vynesení na milimetrový papír získáte titrační křivku kyseliny octové.

Vyhodnocením této křivky určíte ekvivalenční bod, což je pH v bodě ekvivalence.

Obrázek 1: Titrační křivka kyseliny octové

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

Reagencie (činidla)

- Hydroxid sodný, odměrný roztok, c(NaOH) = 0,1 mol/l, pozor žíravina!!!

K asi 500 ml vody se pomalu za stálého míchání přidá vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) hydroxidu sodného. Po ochlazení se odměrná baňka doplní na objem 1000 ml.

- Kyselina chlorovodíková, odměrný roztok c(HCl) = 0,1 mol/l, pozor žíravina!!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete výpočet uvést i v laboratorním deníku) koncentrované kyseliny chlorovodíkové (36 % ρ = 1,16 g/ml) se přidá za stálého chlazení k 500 ml destilované vody a po ochlazení se doplní na objem 1000 ml.

- Fenolftalein, indikátorový roztok (0,5 %)

0,5 g fenolftaleinu se rozpustí v 50 ml ethanolu (96 %), zředí se 50 ml destilované vody a dobře se promíchá. K roztoku se po kapkách přidává roztok NaOH o koncentraci 0,01 mol/l až do prvního postřehnutelného růžového zbarvení. Indikátor se uchovává v láhvi z hnědého skla.

- Methylová oranž, indikátorový roztok (0,05 %)

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) sodné soli methylové oranže se rozpustí ve 100 ml horké destilované vody a po vychladnutí se zfiltruje.

- Obchodní ocet (8 %) – donese student.

- Vzorek č. 1 -  kyselina dusičná.

Pomůcky

- Odměrná baňka na 1000 ml (2 ks).

- Byreta (2 ks).

- Pipeta10 ml (1 ks).

- Kádinka (2 ks).

- PE střička.

- Titrační baňky (4 ks).

- pH-metr.

- Pufr 4, 7.

- Tyčinka (1 ks).

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

Postup

Úkol č. 1: 	Stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku 0,1-M NaOH a určení titračního faktoru.

Reakce probíhá podle rovnice:

NaOH + HCl → 			Ft = ?

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství HCl do byrety.

- Do titrační baňky odpipetujte 25 ml odměrného roztoku 0,1-M NaOH, jehož přesnou koncentraci zjišťujete.

- Přidejte asi 25 ml destilované vody a opatrně promíchejte.

- Přidejte 3 kapky indikátoru methyloranž.

- Slabě žlutý roztok titrujeme po kapkách za stálého míchání odměrným roztokem 
0,1-M HCl (POZOR ŽÍRAVINA!) do cibulově červeného zabarvení.

- Zapište množství spotřebovaného roztoku 0,1-M HCl a vypočtěte přesnou koncentraci NaOH a titrační faktor.

Úkol č. 2: Potenciometrické stanovení koncentrace kyseliny octové v obchodním octě

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství NaOH do byrety.

- Ocet zřeďte v odměrné baňce na 100 ml 10x.

- Z takto zředěného roztoku odpipetujte 10 ml do titrační baňky.

- Proveďte kalibraci pH-metru pomocí dvoubodové kalibrace (nejprve pH 7, poté pH 4).

- Zapíšete nulovou počáteční hodnotu pH vzorku.

- Vzorek titrujte za stálého míchání odměrným roztokem 0,1-M NaOH (POZOR ŽIRAVINA!) při přídavcích po 1 ml. Po každém jednotlivém přídavku titračního činidla (0,1-M NaOH) měřte pH roztok. Titrujte do spotřeby 20 ml.

- Údaje o pH roztoku vzorku a objemu titračního činidla v jednotlivých přídavcích vynášejte do grafu závislosti (titrační křivky).

- Odečtěte bod ekvivalence a určete koncentraci kyseliny octové v octě.

Úkol č. 3: Alkalimetrické stanovení kyseliny octové v obchodním octě

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství NaOH do byrety.

- Ocet zředíme v odměrné baňce na 100 ml 10x.

- Z takto zředěného roztoku odpipetujte 10 ml do titrační baňky.

- Přidejte 2 kapky fenolftaleinu.

- Bezbarvý vzorek titrujte za stálého míchání odměrným roztokem 0,1-M NaOH (POZOR ŽIRAVINA!!) do prvního trvalého fialového zbarvení.

- Odečtěte spotřebu odměrného roztoku (0,1-M NaOH).

- Titraci opakujte ještě 4x a vypočítejte průměrnou spotřebu odměrného roztoku 0,1 M NaOH.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

- Vytvořte tabulku jednotlivých spotřeb a průměrnou hodnotu spotřeby odměrného roztoku použijte pro závěrečný výpočet koncentrace kyseliny octové.

- Hustoměrem změřte hustotu octu a hodnotu zapište.

Úkol č. 4: Potenciometrické stanovení koncentrace kyseliny dusičné v připraveném vzorku

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství NaOH do byrety.

- Z připraveného vzorku kyseliny dusičné (vzorek č. 1) odpipetujte 10 ml do titrační baňky a doplňte na 100 ml destilovanou vodou.

- Proveďte kalibraci pH-metru pomocí dvoubodové kalibrace (nejprve pH 7, poté pH 4).

- Zapíšete nulovou počáteční hodnotu pH vzorku.

- Vzorek titrujte za stálého míchání odměrným roztokem 0,1-M NaOH (POZOR ŽIRAVINA!) při přídavcích po 1 ml. Po každém jednotlivém přídavku titračního činidla (0,1-M NaOH) měřte pH roztok. Titrujte do spotřeby 20 ml.

- Údaje o pH roztoku vzorku a objemu titračního činidla v jednotlivých přídavcích vynášejte do grafu závislosti (titrační křivky).

- Odečtěte bod ekvivalence a určete koncentraci kyseliny dusičné.

Tabulka – Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení koncentrace kyseliny octové v octě potenciometricky.

Tabulka – Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení koncentrace kyseliny octové v octě alkalimetricky.

Tabulka – Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení koncentrace kyseliny dusičné potenciometricky.

Výpočty

- Výpočet množství kyseliny chlorovodíkové (36 %) použité pro přípravu 0,1-M kyseliny chlorovodíkové (ρ = 1,16 g.ml-1) na objem 1000 ml.

- Výpočet množství hydroxidu sodného použité pro přípravu 0,1-M NaOH na objem 1000 ml.

- Výpočet množství methylové oranže použité pro přípravu 0,05 % roztoku methylové oranže na objem 100 ml.

- Vypočtěte přesnou koncentraci odměrného roztoku 0,1 M NaOH, kterou jste stanovili titrací 0,1-M HCl.

c(NaOH) · V(NaOH) = V(HCl) · c(HCl)

kde:

c(NaOH)	je přesná látková koncentrace stanovovaného hydroxidu v mol/l;

V(NaOH)	je objem stanovovaného hydroxidu odpipetovaný k analýze v ml;

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

c (HCl)	je látková koncentrace HCl v mol/l;

V(HCl)	je spotřeba kyseliny chlorovodíkové při titraci v ml;

- Napište rovnici reakce NaOH a HCl, vypočtěte na základě rovnice faktor titrace Ft.

- Výpočet hmotnosti kyseliny octové v obchodním octu stanovené potenciometricky a alkalimetricky.

m(CH3COOH) = Vp,a(NaOH) · c(NaOH) · M(CH3COOH) · Ft · Fz

m(CH3COOH) 	je hmotnost kyseliny octové v g;

c(NaOH)	je látková koncentrace NaOH v mol/l;

Vp(NaOH)	je objem odměrného činidla NaOH v bodě ekvivalence stanovené potenciometricky v l;

Va(NaOH)        	je objem odměrného činidla NaOH v bodě ekvivalence stanovené alkalimetricky v l;

M(CH3COOH) 	je molární hmotnost kyseliny octové;

Ft , Fz                 je faktor titrace, faktor zředění.

- Výpočet koncentrace kyseliny octové v octu

c(CH3COOH)=n(CH3COOH)V(octu)

kde:

c(CH3COOH)	je molární koncentrace kyseliny octové v octě v mol/l;

n(CH3COOH)    je látkové množství rozpuštěné látky v mol;

V(octu)	je objem vzorku octu pipetovaný při analýze v l.

- Výpočet hmotnostního zlomku kyseliny octové v octu

w%  (CH3COOH)m(CH3COOH)ρ(octa)  ⋅  V(octa)⋅100

kde:

w%(CH3COOH)		je hmotnostního procento kyseliny octové v octě v %;

m(CH3COOH)	je hmotnost kyseliny octové (výpočet 6) v g;

V(octa)	je objem vzorku octu pipetovaný při analýze v l;

ρ(octa)	je hustota octa změřená hustoměrem v kg/m3.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 4 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY octové v obchodním octě potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou |  |  |

- Výpočet koncentrace kyseliny dusičné

c(NaOH) · V(NaOH) = V(HNO3) · c(HNO3)

kde:

c(HNO3)	je stanovená koncentrace kyseliny dusičné v připraveném vzorku mol/l;

V(HNO3)	je objem vzorku kyseliny dusičné vzatý k analýze v ml;

c(NaOH)	je přesná látková koncentrace stanovovaného hydroxidu v mol/l;

V(NaOH)	je objem odměrného činidla NaOH v bodě ekvivalence v ml.

Závěr:

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

# ČÁST 1: STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU

# Pracovní úkol

- Jodometricky stanovte a vypočítejte obsah kyseliny L-askorbové v jedné tabletě Celaskonu.

- Výsledné hodnoty srovnejte s obsahem vitamínu C uváděného na balení a vypočtěte chybu stanovení.

- Sledujte úbytek kyseliny L-askorbové vařením a vyčíslete v % ztráty kyseliny L-askorbové vařením.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám kyseliny 
L-askorbové srovnané s obsahem vitamínu C, uvedeném na balení a ztráty kyseliny 
L-askorbové vařením.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

- Jodometrie představuje metody, při kterých se využívá oxidačně-redukční reakce jodu a jodidu. Jedná se jak o titraci jodem (oxidimetrie), tak i titraci vzniklého jodu (reduktometrie) po oxidaci jodidů.

Základem jodometrických titrací je vratná reakce, při které se jod (oxidační činidlo) redukuje na jodid (redukční činidlo) a naopak jodidový ion se oxiduje na jod podle rovnice:

redukce

(červený) I2 + 2e     2I- (bezbarvý)

oxidace

Jodometrické metody se dělí do dvou skupin:

Metody přímé, kdy se stanovovaná látka titruje odměrným roztokem jodu (odbarví se) v neutrálním prostředí. Při reakci se jod redukuje na jodid a látka schopná oxidace se při tom oxiduje. Nezreagovaný jod stanovíme titrací se sirnatanem:

I2 + 2e  2 I- (redukce jodu na jodid v neutrálním prostředí)

Indikátorem bodu ekvivalence je škrobový roztok, který se přebytečnou kapkou jodu zbarví modře.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

Metody nepřímé, kdy se ke vzorku přidá známý objem jodidu draselného (KI) v nadbytku. Stanovovaná látka schopná redukce se v kyselém prostředí nadbytkem jodidu redukuje a jodid se při tom oxiduje na jod.

2 I- - 2e  I2 (oxidace jodidu v kyselém prostředí na jod)

Uvolněný jod se titruje odměrným roztokem sirnatanu (thiosíranu disodného – Na2S2O3), který při reakci přechází na tetrathionan

I2 + 2 S2O32-    2 I-1 + S4O2-6

2 S2O2-3   S4O2-6 + 2e

Modře zbarvený indikátor (škrobový roztok) se v bodě ekvivalence přebytkem Na2S2O3 odbarví.

Kyselina askorbová se působením jodu snadno oxiduje na dehydroaskorbovou kyslinu podle následující rovnice:

C6H8O6+I2C6H6O6+2HI

Kyselinu askorbovou lze přímo titrovat v kyselém prostředí roztokem jodu. Reakce probíhá před koncem titrace pomalu, a proto se v okolí ekvivalence musí titrovat roztok opatrně a důkladně promíchávat. K zostření respektive ozřejmění ekvivalence při titraci se používá intenzivně modré zbarvení, které poskytuje jód v přítomnosti jodidových iontů se škrobem. Podstata reakce mezi jodem a škrobem se vysvětluje adsorpcí jodu a jodidu na škrob.

Reagencie (činidla)

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

- Destilovaná voda, převařená,

- Kyselina sírová, c(H2SO4) = 1 mol/l, POZOR ŽIRAVINA!!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) kyseliny sírové se rozpustí v destilované vodě a po ochlazení se s touto vodou doplní na objem 1000 ml.

- Jod, odměrný roztok, c(I2) = 0,1 mol/l,

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) kyseliny sírové se rozpustí v destilované vodě a po ochlazení se s touto vodou doplní na objem 1000 ml.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

- Škrobový roztok, indikátor 4%,

4 g rozpustného bramborového škrobu a 0,2 g kyseliny salicylové (konzervační látka) se smísí asi 50 ml destilované vody. Tato suspenze se vlije za stálého míchání do asi 1 l vroucí destilované vody a krátce se povaří. Roztok škrobu se musí při indikaci jodu zbarvovat čistě modře (nikoliv zeleně či fialově).

- Celaskon (4 tablety obsahující 100mg kyseliny l-askorbové v 1 tabletě) – donese student.

# Pomůcky

- Odměrné baňky na 50 ml, 1000 ml (3 ks).

- Nálevka.

- Byreta.

- Kádinky 150 ml (4 ks).

- Titrační baňka (4 ks).

- Odměrná baňka na 50 ml (3 ks).

- Pipeta na 2 ml (1 ks), 5 ml (1 ks).

- Vařič.

- Hodinové sklíčko.

# Postup

## Úkol č. 1: Jodometrické stanovení kyseliny L-askorbové

- Tabletu Celaskonu (100 mg kyseliny L-askorbové v 1 tabletě) rozpusťte v 50 ml předem převařené a ochlazené destilované vodě.

- Přidejte 5 ml H2SO4 (činidlo 2) a dobře promíchejte.

- Dále přidejte 2 ml škrobového indikátoru (činidlo 5).

- Za stálého míchání titrujte odměrným roztokem jodu (činidlo 3) až do modrého zbarvení.

- Spotřebu odměrného roztoku jodu zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte hmotnost kyseliny L-askorbové v jedné tabletě Celaskonu (získanou hodnotu použijte jako spotřebu odměrného roztoku v čase 0 minut pro úkol č. 2).

## Úkol č. 2: Sledování úbytku kyseliny L-askorbové vařením

- Ve 3 kádinkách rozpusťte 3 x 1 tabletu Celaskonu v 50 ml předvařené destilované vodě a následně vytemperované na teplotu laboratoře.

- Kádinky přikryjte hodinovým sklíčkem a dejte je vařit po dobu 10, 20 a 30 minut (viz tabulka č. 1). Snažte se udržet slabý var, aby nedošlo k vyvaření a spálení vzorku.

- Po 10 minutách sejměte z vařiče první kádinku a opatrně ji ochlaďte na teplotu laboratoře. Postupně tak učiňte i po 20 a 30 minutách s ostatními kádinkami.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

- Po vytemperování kvantitativně převeďte roztoky z kádinek do 50 ml odměrných baněk a doplňte po rysku na objem 50 ml. Odměrné baňky si pečlivě označte, aby nedošlo k záměně.

- Vzorky přelijte do titračních baněk.

- Přidejte 5 ml H2SO4 (činidlo 2) a 2 ml škrobového indikátoru (činidlo 4) a dobře promíchejte.

- Za stálého míchání postupně titrujte roztoky odměrným roztokem jodu až do modrého zbarvení.

- Spotřebu odměrného roztoku jodu zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte hmotnost kyseliny L-askorbové po 10 20, 30 minutovém vaření. Rovněž vyčíslete ztráty kyseliny L-askorbové vařením v %.

Tabulka 1: Spotřeba odměrného roztoku jodu po vaření

|  | ### Doba varu [min] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 |
| ### Spotřeba odměrného roztoku jodu [ml] |  |  |  |  |
| Hmotnost kyseliny L-askorbové [mg] |  |  |  |  |

Tabulka – Všechny naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení kyseliny L-askorbové

# Výpočty

- Výpočet množství 98 % kyseliny sírové použité pro přípravu 1 M kyseliny sírové (ρ = 1,84 g/ml) na objem 1000 ml.

- Výpočet množství jodu použité pro přípravu 0,1 M roztoku jodu na objem 1000 ml.

- Výpočet hmotnosti kyseliny L-askorbové ve vitamínu

m(C6H8O6) = V(I2) · c(I2) · M(C6H8O6) · Ft · Fz

m(C6H8O6) 	je hmotnost kyseliny L-askorbové v mg;

c(I2)	je látková koncentrace odměrného roztoku jodu v mol/l;

V(I2)	je objem odměrného činidla jodu v bodě ekvivalence v ml;

M(C6H8O6) 	je molární hmotnost kyseliny askorbové;

Ft , Fz                 je faktor titrace, faktor zředění.

- Chyba měření

- Vyčíslení ztráty vařením v %

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

# Vyjadřování výsledků

Výsledky stanovení obsahu kyseliny L-askorbové se uvádí v mg na dvě desetinná místa.

# Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

ČÁST 2: STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY

Pracovní úkol

- Stanovte a vypočítejte zásadovou (ZNK) a kyselinovou (KNK) neutralizační kapacitu hořčíku ve vzorku pitné, povrchové a minerální (mořské) vody.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- Na základě zjištěných hodnot KNK a ZNK stanovte iontové formy CO2.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

Neutralizační kapacitou (NK) vody se rozumí látkové množství silné jednosytné kyseliny či silné jednosytné zásady v mmol, které spotřebuje 1 litr vody k dosažení zvolené hodnoty pH. Neutralizační kapacita se dá také kvantifikovat jako schopnost vody vázat vodíkové nebo hydroxidové ionty. Rozlišuje se kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) a zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) podle toho, zda se během stanovení snižuje nebo zvyšuje hodnota pH sledovaného vzorku.

KNK je kvantitativně vyjádřena jako schopnost vody reagovat s vodíkovými ionty. Stanovení KNK ruší silnější zbarvení, zákal nebo volný chlor. Vzorky se odebírají do polyethylenových láhví nebo do borokřemičitanového skla objemu nejméně 100 ml. Přírodní a užitkové vody obvykle vykazují pH v rozmezí 4,5 až 8,3, a proto se z kyselinových kapacit nejčastěji stanovuje pouze KNK4,5.

ZNK kvantitativně vyjádřena jako schopnost vody reagovat s hydroxidovými ionty. Stanovení ZNK ruší silnější zbarvení, zákal nebo volný chlor. Vzorky se odebírají do polyethylenových láhví nebo do borokřemičitanového skla objemu nejméně 100 ml. Přírodní a užitkové vody obvykle vykazují pH v rozmezí 4,5 až 8,3, a proto se z kyselinových kapacit nejčastěji stanovuje pouze ZNK8,3.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

Stanovení KNK a ZNK se používá při analýze přírodních a užitkových vod. Neutralizační kapacity se stanovují neutralizačními titracemi. Neutralizační titrace (acidobazické) jsou založeny na vzájemné neutralizaci vodíkových a hydroxylových iontů (přenosu protonu z činidla na stanovovanou látku a naopak). Podle druhu činidla v byretě dělíme neutralizační titrace na alkalimetrii, kdy koncentraci kyseliny ve vzorku stanovujeme titrací louhem a acidimetrii, kdy koncentraci zásady ve vzorku stanovujeme titrací kyselinou podle rovnice:

HAc + MeOH  MeAc + H2O

Při titraci roztokem zásady nebo kyseliny dochází v bodě ekvivalence k náhlé změně pH. Vzniká z kyseliny (HAc) a zásady (MeOH) sůl (MeAc) a voda. U kyselých roztoků je převaha vodíkových iontů, u roztoků alkalických převládají ionty hydroxylové a u neutrálních je koncentrace obou iontů vyrovnána. Za přítomnosti neutralizačního (acidobazického) indikátoru dojde k barevné změně roztoku a je dosaženo bodu ekvivalence. Acidobazické indikátory jsou slabé organické kyseliny nebo zásady, jejichž konjugované zásady či kyseliny jsou rozdílně zbarveny.

Podle toho jaké pH vykazuje měřený vzorek, použijeme vhodné odměrné činidlo. Pro každý vzorek lze stanovit pouze 2 z měřených neutralizačních kapacit:

pH vzorku                               Stanovit lze

pH < 4,5                                  ZNK4,5 a ZNK8,3

4,5 < pH < 8,3                         KNK4,5 a ZNK8,3

pH  8,3                                  KNK4,5 a KNK8,3

ZNK4,5 (celková acidita) se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 
0,1-M NaOH nebo 0,01-M NaOH na indikátor methyloranže nebo na směsný indikátor nebo se stanovuje potenciometrickou titrací.

ZNK8,3 (zjevná acidita) se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 
0,1-M NaOH na indikátor fenolftalein nebo se stanovuje potenciometrickou titrací.

KNK4,5 (celková alkalita) se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 
0,1-M HCl na indikátor methyloranže, na směsný indikátor nebo se stanovuje potenciometrickou titrací.

KNK8,3 (zjevná alkalita) se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 
0,1-M HCl, na indikátor fenolftalein nebo se stanovuje potenciometrickou titrací.

Reagencie (činidla)

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

- Kyselina chlorovodíková, odměrný roztok c(HCl)=0,1 mol/l,

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) koncentrované kyseliny chlorovodíkové (36 % ρ = 1,16 g/ml) se přidá za stálého chlazení ke 200 ml destilované vody a po ochlazení se doplní na objem 500 ml.

- Methylová oranž, indikátorový roztok (0,05 %),

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) sodné soli methylové oranže se rozpust v 100 ml horké destilované vody a po vychladnutí se zfiltruje.

- Směsný indikátor, indikátorový roztok (bromkreslová zeleň a methylová červeň),

0,2 g bromkreslové zeleně se rozpustí v 100 ml ethanolu (96 %) a přidá se 0,015 g methylové červeně. Indikátor se uchovává v láhvi z hnědého skla.

- Fenolftalein, indikátorový roztok (0,5%),

0,5 g fenolftaleinu se rozpustí v 50 ml ethanolu (96 %), zředí se 50 ml destilované vody a dobře se promíchá. K roztoku se po kapkách přidává roztok NaOH o koncentraci 0,01 mol.l-1 až do prvního postřehnutelného růžového zbarvení. Indikátor se uchovává v láhvi z hnědého skla.

- Hydroxid sodný, odměrný roztok c(NaOH) = 15 mol/l;

625 g NaOH se rozpustí asi v 1000 ml destilované vody. Při této reakci je nutno věnovat zvýšenou pozornost, protože se jedná o koncentrovaný roztok hydroxidu a rozpouštění je doprovázeno silným vývojem tepla a vznikají i dráždivé výpary. Roztok se nechá několik dnů ustát. Uchovává se v dobře uzavřené polyethylenové láhvi.

- Hydroxid sodný, odměrný roztok c(NaOH) = 0,1 mol/l;

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) zásobního roztoku NaOH (činidlo 5) se zředí s destilovanou vodou a doplní na objem 500 ml.

- Hydroxid sodný, odměrný roztok c(NaOH) = 0,01 mol/l;

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) zásobního roztoku NaOH (činidlo 6) se zředí s destilovanou vodou a doplní na objem 500 ml. Tento roztok není vhodné příliš dlouho uchovávat.

- Povrchová voda – donese student.

- Pitná voda, destilovaná voda.

- Minerální (mořská) voda – donese student.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

Pomůcky

- Titrační baňky 150 ml (8 ks).

- Stojan (2 ks).

- Upevňovací šrouby.

- Byrety (2 ks).

- PE střička.

- Pipeta 50 ml (1 ks).

- Kádinka 250 ml, 150 ml.

- Nálevka (2 ks).

- Odměrná baňka 500 ml (2 ks).

- Tyčinka (1 ks).

Postup

Úkol č. 1: Stanovení KNK4,5 ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody

- Do titrační baňky o objemu 150 ml odpipetujte 50 ml vzorku povrchové, pitné a minerální vody.

- Stejný postup provádějte s destilovanou vodou (slepý vzorek).

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství HCl do byrety.

- K roztoku přidejte asi 3 kapky indikátorového roztoku methylové oranže nebo směsného indikátoru.

- V případě methyloranže titrujte 0,1-M kyselinou chlorovodíkovou ze žlutého zbarvení do cibulové (oranžová s náznakem fialové) barvy, v případě směsného indikátoru titrujte 0,1 M kyselinou chlorovodíkovou z modrého zbarvení do šedé barvy.

- Spotřebu 0,1-M kyseliny chlorovodíkové zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte kyselinovou neutralizační kapacitu. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Úkol č. 2: Stanovení KNK8,3 ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody

- Do titrační baňky o objemu 150 ml odpipetujte 50 ml vzorku povrchové, pitné a minerální vody.

- Stejný postup provádějte s destilovanou vodou (slepý vzorek).

- K roztoku přidejte asi 2 kapky indikátorového roztoku fenolftaleinu.

- Nezbarví-li se roztok růžově, pak je hodnota KNK8,3 rovna nule.

- Růžově zbarvený roztok se titruje 0,1-M kyselinou chlorovodíkovou až do odbarvení.

- Spotřebu 0,1-M kyseliny chlorovodíkové zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte kyselinovou neutralizační kapacitu. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

Úkol č. 3: Stanovení ZNK8,3 ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody

- Do titrační baňky o objemu 150 ml odpipetujte 50 ml povrchové, pitné a minerální vody.

- Stejný postup provádějte s destilovanou vodou (slepý vzorek).

- K roztoku přidejte asi 2 kapky indikátorového roztoku fenolftaleinu.

- Titrujte za opatrného míchání odměrným roztokem 0,01-M NaOH až do barevného přechodu indikátoru do růžové barvy.

- Spotřebu 0,01-M hydroxidu sodného zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte zásadovou neutralizační kapacitu. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Úkol č. 4: Stanovení ZNK4,5 ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody

- Do titrační baňky o objemu 150 ml odpipetujte 50 ml vzorku povrchové, pitné a minerální vody.

- Stejný postup provádějte s destilovanou vodou (slepý vzorek).

- K roztoku přidejte asi 3 kapky indikátorového roztoku methylové oranže nebo směsného indikátoru.

- V případě methyloranže titrujte 0,01-M hydroxidem sodným do žlutého zbarvení, v případě směsného indikátoru titrujte do modrého zbarvení

- Spotřebu 0,01 M hydroxidu sodného zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte zásadovou neutralizační kapacitu. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Tabulka – Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení KNK.

Tabulka – Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení ZNK.

Výpočty

- Výpočet množství kyseliny chlorovodíkové (36 %) použité pro přípravu 0,1 M kyseliny chlorovodíkové (ρ = 1,16 g/ml) na objem 500 ml.

- Výpočet množství sodné soli methylové oranže použité pro přípravu 0,05 % indikátorového roztoku methylové oranže na objem 100 ml.

- Výpočet množství hydroxidu sodného použité pro přípravu 0,1 M hydroxidu sodného ze zásobního roztoku 15 M NaOH na objem 500 ml.

- Výpočet množství hydroxidu sodného použité pro přípravu 0,01 M hydroxidu sodného ze zásobního roztoku 0,1 M NaOH na objem 500 ml.

- Výpočet kyselinové neutralizační kapacity

KNK4,5; 8,3=c (HCl)⋅Vt⋅ 1000Vv

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

kde:

KNK4,5; 8,3	je kyselinová neutralizační kapacity podle zvolené hodnoty pH v mmol/l;

c(HCl)		je látková koncentrace odměrného roztoku HCl v mol/l;

Vt		je objem roztoku HCl, spotřebovaný do konce titrace v ml;

Vv		je objem vzorku, vzatý k titraci v ml.

- Výpočet zásadové neutralizační kapacity

ZNK4,5; 8,3=c (NaOH)⋅Vt⋅ 1000Vv

kde:

ZNK4,5; 8,3	je zásadová neutralizační kapacity podle zvolené hodnoty pH v mmol/l;

c(NaOH)	je látková koncentrace odměrného roztoku NaOH v mol/l;

Vt	je objem roztoku NaOH, spotřebovaný do konce titrace v ml;

Vv	je objem vzorku, vzatý k titraci v ml;

Vyjadřování výsledků

Výsledek měření stanovení KNK a ZNK se zaokrouhluje na dvě platná čísla a vyjadřuje se v mmol.l-1.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

ČÁST 2: STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT KNK A ZNK

Pracovní úkol

- Na základě zjištěných hodnot KNK a ZNK stanovte iontové formy CO2.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

Nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních vodách je uhličitanový systém (oxid uhličitý CO2, hydrogenuhličitany HCO3-, uhličitany CO32-), který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod (hodnotu pH, neutralizační a tlumivou kapacitu, agresivitu), a také všechny procesy jejich chemické nebo fyzikálně-chemické úpravy.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

Oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě se nazývá volný oxid uhličitý a často se pro něj užívá symbol H2CO3*, aby se zdůraznil jeho kyselý charakter. Oxid uhličitý je rozpuštěn ve vodě v molekulární formě jako volně hydratované molekuly, označované obvykle jako [CO2(aq)], které ve vodě zcela převažují. Na nedisociovanou kyselinu uhličitou H2CO3 připadá méně než 1 % rozpuštěného oxidu uhličitého. Proto se hovoří o volném oxidu uhličitém a nikoli o volné kyselině uhličité. Látkovou koncentraci volného oxidu uhličitého ve vodě lze vyjádřit touto rovnicí:

c(CO2 volný) = c [CO2(aq)] + c(H2CO3*)

Další dvě formy uhličitanového systému ve vodě tvoří hydrogenuhličitany (HCO3-) a uhličitany (CO32-), které vznikají disociací molekul kyseliny uhličité H2CO3. Součet obou těchto forem se někdy označuje jako vázaný oxid uhličitý. Součet všech tří forem oxidu uhličitého (volného, hydrogenuhličitanového a uhličitanového) udává tzv. veškerý (celkový) oxid uhličitý (CO2)T.

Zastoupení výše uvedených forem výskytu CO2 ve vodě se vypočítává z hodnot neutralizačních kapacit (KNK4,5, KNK8,3, ZNK8,3) pro jednotlivé hodnoty pH. Při hodnotě pH menších než 4,5 bude veškerý oxid uhličitý ve vodě přítomen jen ve formě volného oxidu uhličitého a koncentrace hydrogenuhličitanů i uhličitanů budou zanedbatelné. Při hodnotách pH v rozsahu 4,5 až 8,3 bude veškerý CO2 ve vzorku přítomen souběžně jako volný oxid uhličitý a jako hydrogenuhličitany. Koncentrace uhličitanů budou zanedbatelné. Při hodnotách pH nad 8,3 se z analytického hlediska považuje koncentrace volného oxidu uhličitého za nestanovitelnou (udává se jako hodnota 0) a z uhličitanového systému převažují hydrogenuhličitany. Při hodnotách pH větších než 8,3 se souběžně vyskytují hydrogenuhličitany a uhličitany, které však převažují až při hodnotách pH nad 10,5 v kombinaci s OH-, kdy je již koncentrace hydrogenuhličitanu zanedbatelná.

Výpočet

- Je-li hodnota pH vzorku nižší než 4,5

Je-li hodnota pH vzorku nižší než 4,5, pak je to způsobeno přítomností vodíkových kationtů ze silných kyselin. Veškerý oxid uhličitý bude ve vodě přítomen jen ve formě volného oxidu uhličitého a koncentrace hydrogenuhličitanů i uhličitanů a hydroxidových aniontů budou zanedbatelné.

ZNK4,5 = c(H+) - c(HCO3-) – 2 c(CO3-2) - c(OH-)  ZNK4,5 = c(H+)

ZNK8,3 = c(H+) + c(HCO3*) – c(CO3-2) - c(OH-)  ZNK8,3 = c(H+) + c(HCO3*)

Z toho vyplývá, že látková koncentrace volného oxidu uhličitého při pH nižší než 4,5 se vypočítá podle vztahu:

c(HCO3*) = ZNK8,3 - ZNK4,5 · M(CO2)                  M(CO2) = 44 g/mol

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

Tabulka - Zjištěné hodnoty ZNK4,5, 8,3 a vypočtené hodnoty volného oxidu uhličitého při pH do 4,5.

- Je-li hodnota pH vzorku od 4,5 do 8,3

Je-li hodnota pH vzorku od 4,5 do 8,3, pak oxid uhličitý může být přítomen ve formě jako volný oxid uhličitý a jako hydrogenuhličitany. Koncentrace uhličitanů a hydroxidových aniontů budou zanedbatelné.

KNK4,5 = c(OH-) + c(HCO3-) + 2 c(CO3-2) - c(H+)

ZNK8,3 = c(H+) + c(H2CO3*) – c(CO3-2) - c(OH-)

Z toho vyplývá, že látková koncentrace volného oxidu uhličitého a hydrogenuhličitanů  při pH 4,5 – 8,3 se vypočítávají podle vztahu:

c(HCO3-) = KNK4,5 · M(HCO3-)       M(HCO3-) = 61 g/mol

c(H2CO3*) = ZNK8,3 · M(CO2)          M(CO2) = 44 g/mol

Tabulka - Zjištěné hodnoty KNK4,5 a ZNK8,3 a vypočtené hodnoty volného oxidu uhličitého při pH 4,5 – 8,3.

- Je-li hodnota pH vzorku nad 8,3

Je-li hodnota pH vzorku nad 8,3, pak oxid uhličitý může být přítomen ve formě jako volný hydrogenuhličitan (HCO3-) a uhličitan (CO32-). Koncentrace volného oxidu uhličitého a vodíkových kationtů budou zanedbatelné. Problémem zůstává možná přítomnost hydroxidových aniontů. Řešení je ovšem usnadněno skutečností, že hydroxidové anionty se ve vzorku nemohou volně vyskytovat vedle hydrogenuhličitanů, jelikož by okamžitě spolu reagovali. Z tohoto důvodu se výpočet dělí na dvě části.

a)	látková koncentrace hydrogenuhličitanů c(HCO3-) a uhličitanu c(CO32-) , pokud bude výsledek rovnice záporný, počítá se varianta b)

KNK8,3 = c(OH-) + c(CO3-2) + c(H2CO3*) - c(H+)  c(CO3-2) - c(H2CO3*)

KNK4,5 = c(OH-) + c(HCO3-) – 2 c(CO3-2) - c(H+)  c(HCO3-) – 2 c(CO3-2)

Z toho vyplývá, že látková koncentrace hydrogenuhličitanů c(HCO3-) a uhličitanů c(CO32-) při pH nad 8,3 se vypočítávají podle vztahu:

c(HCO3-) = (KNK4,5 – 2 · KNK8,3 ) · M(HCO3-)                 M(HCO3-) = 61 g/mol

c(CO32-)  = KNK8,3 · M(CO3-2)                                           M(CO3-2) = 60 g/mol

Tabulka – Zjištěné hodnoty KNK4,5, 8,3 a vypočtené hodnoty volného oxidu uhličitého při pH nad 8,3.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 5 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody Organické kontaminanty |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ VE VITAMÍNU STANOVENÍ KYSELINOVÉ A ZÁSADOVÉ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITY STANOVENÍ VOLNÝCH FOREM CO2 ZE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT NK |  |  |

b)	látková koncentrace uhličitanů c(CO32-) a hydroxidových aniontů c(OH-) , pokud bude výsledek rovnice záporný, počítá se varianta a)

KNK8,3 = c(OH-) + c(CO3-2) + c(H2CO3*) - c(H+)  c(OH-) + c(CO3-2)

KNK4,5 = c(OH-) + c(HCO3-) – 2 c(CO3-2) - c(H+)  c(OH-) + 2 c(CO3-2)

Z toho vyplývá, že látková koncentrace uhličitanů a hydroxidových aniontů při nad 8,3 se vypočítávají podle vztahu:

c(CO32-) = (KNK4,5 – KNK8,3) · M(CO32-)                 M(CO32-) = 60 g/mol

c(OH-) = (2 · KNK8,3 - KNK4,5) · M(OH-)                 M(OH-) = 17 g/mol

Tabulka - Zjištěné hodnoty KNK4,5, 8,3 a vypočtené hodnoty volného oxidu uhličitého při pH nad 8,3.

Vyjadřování výsledků

Výsledek výpočtu se zaokrouhluje na dvě platná čísla a vyjadřuje se v mg.l-1.

- DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 6 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE |  |  |

ČÁST 1: STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH

Pracovní úkol

- Stanovte konduktivitu ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální vody (mořské).

- Zjištěnou konduktivitu přepočítejte pomocí faktoru f25 (viz tabulka) a převeďte na užívanou jednotku mS/m.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

Vodivost (konduktance) (G) vyjadřuje schopnost elektrolytu vést elektrický proud. Je definovaná jako převrácená hodnotu elektrického odporu (rezistence) (R). Její jednotkou je siemens (S).

Protože vodivost je závislá na geometrických vlastnostech vodiče (na ploše elektrod S a jejich vzdáleností l) zavadíme měrnou vodivost (konduktivita). Označuje se symbolem  a představuje převrácenou hodnotu odporu roztoku mezi dvěma elektrodami o stejné ploše (l m2) ve vzdálenosti (1 m) od sebe:

κ=G⋅lA

G  - konduktance (S)

l   - vzdálenost elektrod

A  - plocha elektrod (m2)

Jednotkou konduktivity je S/m, obvykle se užívá mS/m (1 mS/cm = 1000 s/cm = 100 mS/m). Stanovení konduktivity umožňuje odhad koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace. Používá se k posuzování čistoty destilované vody.

Konduktivita roztoků je závislá na koncentraci iontů, jejich náboji, pohyblivosti a teplotě roztoku. Změna teploty o 1 C způsobuje změnu konduktivity o 2 %. Konduktivita se měří na teplotu 25 C. Pokud se konduktivita neměří při 25 °C, musí se zjištěná hodnota konduktivity přepočítávat pomocí faktoru f25 (viz tabulka).

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 6 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE |  |  |

Tabulka 1: Teplotní korekční faktor f25 k převádění konduktivity přírodních vod na teplotu 25 °C

| t | f25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oC | ,0 | ,1 | ,2 | ,3 | ,4 | ,5 | ,6 | ,7 | ,8 | ,9 |
| 15 | 1,256 | 1,253 | 1,249 | 1,246 | 1,243 | 1,240 | 1,237 | 1,234 | 1,231 | 1,228 |
| 16 | 1,225 | 1,222 | 1,219 | 1,216 | 1,214 | 1,211 | 1,208 | 1,205 | 1,202 | 1,199 |
| 17 | 1,196 | 1,193 | 1,191 | 1,188 | 1,185 | 1,182 | 1,179 | 1,177 | 1,174 | 1,171 |
| 18 | 1,168 | 1,166 | 1,163 | 1,160 | 1,157 | 1,155 | 1,152 | 1,149 | 1,147 | 1,144 |
| 19 | 1,141 | 1,139 | 1,136 | 1,134 | 1,131 | 1,128 | 1,126 | 1,123 | 1,121 | 1,118 |
| 20 | 1,116 | 1,113 | 1,111 | 1,108 | 1,105 | 1,103 | 1,101 | 1,098 | 1,096 | 1,093 |
| 21 | 1,091 | 1,088 | 1,086 | 1,083 | 1,081 | 1,079 | 1,076 | 1,074 | 1,071 | 1,069 |
| 22 | 1,067 | 1,064 | 1,062 | 1,060 | 1,057 | 1,055 | 1,053 | 1,051 | 1,048 | 1,046 |
| 23 | 1,044 | 1,041 | 1,039 | 1,037 | 1,035 | 1,032 | 1,030 | 1,028 | 1,026 | 1,024 |
| 24 | 1,021 | 1,019 | 1,017 | 1,015 | 1,013 | 1,011 | 1,008 | 1,006 | 1,004 | 1,002 |
| 25 | 1,000 | 0,998 | 0,996 | 0,994 | 0,992 | 0,990 | 0,987 | 0,985 | 0,983 | 0,981 |

Reagencie

- Destilovaná voda.

- Povrchová voda – donese student.

- Minerální voda (mořská voda) – donese student.

- Pitná voda.

Pomůcky

- Konduktometr.

- Teploměr s přesností  0,1 °C.

- Titrační baňky s širokým hrdlem (4 ks).

Postup

- Nejdříve pečlivě změřte teplotu vzorku povrchové, pitné, minerální a destilované vody.

- Následně ponořte elektrodu do vzorku vody v titrační baňce.

- Odečtěte naměřenou vodivost a zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku. Nezapomeňte si rovněž poznamenat jednotku. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Tabulka - Naměřené, přepočtené a převedené hodnoty konduktivity

Výpočty

  - Převod naměřené hodnoty konduktivity na mS/m.

  - Přepočet naměřené hodnoty konduktivity na 25 °C dle tabulky č. 1.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 6 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE |  |  |

Vyjadřování výsledků

Výsledky vyjadřujte jako elektrickou konduktivitu při 25 °C (25) v jednotkách mS/m. Výsledné hodnoty do 100 mS/m se zaokrouhlují na desetiny a nad touto hodnotou na jednotky.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

ČÁST 2: KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE

Pracovní úkol

- Stanovte přesnou koncentraci kyseliny chlorovodíkové, octové v připraveném vzorku.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků. Zakreslete titrační křivky všech kyselin.

Princip

- Obecně titrace jsou pracovní metodou odměrné analýzy. Konduktometrické titrace jsou založeny na měření vodivosti titrovaného roztoku v závislosti na množství přidávaného titračního činidla (odměrného činidla) v průběhu titrace. Sleduje se změna vodivosti titrandu (titrovaný roztok) v závislosti na přidávaném titrantu (odměrné činidlo). Vodivost elektrolytů (roztoků schopných vést elektrický proud) je podmíněna existence kladně nabitých kationtů a záporně nabitých aniontů v titrandu.

- Konduktometrické sledování průběhu titrace má smysl tehdy, když během ní dochází k výrazným změnám vodivosti před nebo za bodem ekvivalence. Proto se uplatňuje zejména u neutralizačních titrací, kde nastávají výrazné koncentrační změny velmi vodivých iontů oxoniových a hydroxidového, u srážecích a komplexotvorných titrací. Nepoužívá se u redoxních titrací, kde bývá upraveno pH titrovaného roztoku a příliš se nemění obsah iontů.

Rozpuštěné kyseliny (obecného označení HA), hydroxidy (BOH) a soli (BA) ve vodných roztocích disociují (štěpí se na příslušné ionty):

HA → H+ + A-                         BOH → B+ + OH-                          BA → B+ + A-

Vzhledem k nepatrné disociaci molekul vody lze neutralizační titraci popsat obecným schématem

B+ + OH- + H+ + A-   →    H2O + B+ + A-

Konduktometrické titrační křivky neutralizačních titrací mají průběh závislý na síle příslušné kyseliny.

- V průběhu neutralizační titrace vodného roztoku silné (zcela disociované) kyseliny dochází zpočátku k poklesu koncentrace vodíkových kationtů, což se projeví poklesem

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 6 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE |  |  |

vodivosti titrandu. Vodivost klesá až do bodu ekvivalence. Přídavkem titračního činidla (NaOH) začne vodivost opět růst.

- Bod ekvivalence se určuje tak, že se extrapolují křivky před a po dosažení ekvivalence. Bod ekvivalence se pak určí z průsečíku těchto přímek. Na ose x se odečítá objem titračního činidla (V), potřebný pro kvantitativní průběh reakce. V okolí bodu ekvivalence dochází k zakřivení, což je způsobeno disociací vzniklého produktu (H2O).

Obrázek 1: Konduktometrická titrační křivka silné kyseliny (HCl) silnou zásadou (NaOH)

V případě titrace vodného roztoku slabé (částečně disociované) kyseliny je levá větev titrační křivky výrazně ovlivněna malou disociací přítomné kyseliny. Při titraci klesá koncentrace kyseliny (koncentrace vodíkových kationtů je malá), a tím je zvyšován její stupeň disociace. Čím je kyselina slabší, tím větší roli hraje sůl jako produkt neutralizace. Malý pokles koncentrace oxoniových iontů neutralizací spojený s poklesem vodivosti je vidět na začátku titračních křivek kyselin, které nejsou extrémně slabé. Ten je kompenzován zejména růstem koncentrace soli (octanu sodného v roztoku) a tím vodivosti až do bodu ekvivalence. Za bodem ekvivalence je růst vodivosti výraznější, protože hydroxid sodný je vodivější než octan sodný. V bodu ekvivalence není výrazný zlom.

Obrázek 2: Konduktometrická titrační křivka slabé kyseliny (CH3COOH) a silné zásady (NaOH)

S rostoucí teplotou elektrolytu roste i jeho vodivost, proto v průběhu konduktometrické titrace musí být teplota pokud možno konstantní.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 6 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE |  |  |

Reagencie

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

- Hydroxid sodný, odměrný roztok, c(NaOH) = 0,2 mol/l, pozor žíravina!!!

K asi 200 ml vody se pomalu za stálého míchání přidá vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete výpočet uvést i v laboratorním deníku) hydroxidu sodného. Po ochlazení se odměrná baňka doplní na objem 500 ml.

- Kyselina chlorovodíková, odměrný roztok c(HCl) = 0,1 mol/l, pozor žíravina!!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete výpočet uvést i v laboratorním deníku) koncentrované kyseliny chlorovodíkové (36 % ρ = 1,16 g/ml) se přidá za stálého chlazení k 500 ml destilované vody a po ochlazení se doplní na objem 1000 ml.

- Vzorek č. 1 – 2 M HCl (ρ = 1,1789 g/ml), pozor žíravina!!

- Vzorek č. 2 – 0,2 M CH3COOH (ρ = 1,0498 g/ml).

Pomůcky

  - Konduktometr.

  - Pipeta 1 ml (1 ks), 5 ml (2 ks), 10 ml (1 ks), 20 ml (1 ks).

  - Titrační baňka s širokým hrdlem (4 ks).

  - Tyčinka (1 ks).

  - Nálevka (1 ks).

  - Odměrná baňka 1000 ml (1 ks), 500 ml (1 ks).

  - Kádinka (2 ks).

Postup

Úkol č. 1: 	Stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku 0,2 M NaOH a určení titračního faktoru.

Reakce probíhá podle rovnice:

NaOH + HCl → 			Ft = ?

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství HCl do byrety.

- Do titrační baňky odpipetujte 5 ml odměrného roztoku 0,2-M NaOH, jehož přesnou koncentraci zjišťujete.

- Přidejte asi 25 ml destilované vody a opatrně promíchejte.

- Přidejte 3 kapky indikátoru methylové oranže.

- Slabě žlutý roztok titrujeme po kapkách za stálého míchání odměrným roztokem 
0,1-M HCl (POZOR ŽÍRAVINA!) do cibulově červeného zabarvení.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 6 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE |  |  |

- Zapište množství spotřebovaného roztoku 0,1-M HCl a vypočtěte přesnou koncentraci NaOH a titrační faktor.

Úkol č. 2: Konduktometrické stanovení kyseliny chlorovodíkové v připraveném vzorku (vzorek č. 1)

- Do titrační baňky s širokým hrdlem odpipetujte 1 ml vzorku HCl (2-M HCl) a destilovanou vodou doplňte na objem 100 ml.

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství NaOH do byrety (podle objemu byrety).

- Teploměrem změřte teplotu vzorku v titrační baňce a naměřenou hodnotu teploty zapište do vámi vytvořené tabulky.

- Vložte konduktometr do titrační baňky se vzorkem tak, aby byl přístroj ponořen 5 cm pod hladinou roztoku.

- Do tabulky, kde jste zapsali naměřenou hodnotu teploty, zapište hodnotu konduktivity odpovídající nulové spotřebě odměrného roztoku (0,2-M NaOH).

- Dále titrujte roztok v titrační baňce po pravidelných 0,5 ml přídavcích titrantu 
(0,2-M NaOH) a rovněž měřte teplotu.

- Vždy vyčkejte ustálení hodnoty vodivosti a teploty na displeji konduktometru a teploměru a spotřebu dávkovaného titrantu, odpovídající hodnotu konduktivity titrandu a odpovídající hodnotu teploty zapište do tabulky naměřených hodnot. Sledujte hodnoty změn měrné vodivosti po jednotlivých přídavcích titrantu. Titrujte do spotřeby 20 ml titrantu (0,2-M NaOH) nebo do bodu ekvivalence.

- Hodnoty měrné vodivosti, které odečítáte během titrace přepočítejte teplotním korekčním faktorem (f25) na 25°C.

- Hodnoty objemu dávkovaného titrantu (0,2-M NaOH) a odpovídající měrnou vodivost titrandu (titrovaný vzorek) vyneste do grafu (použijte milimetrový papír A4, při vypracování na počítači bílý A4 papír). X-ové souřadnice průsečíků lineárních větví titrační křivky odpovídají objemu titrantu v ml, potřebného ke kvantitativnímu zreagování stanovovaných kyselin. Y-ové souřadnice průsečíků odpovídají hodnotě konduktivity po jednotlivých přídavcích titrantu.

Úkol č. 3: Konduktometrické stanovení kyseliny octové v připraveném vzorku (vzorek č. 2)

- Do titrační baňky s širokým hrdlem odpipetujte 10 ml vzorku CH3COOH (0,2-M CH3COOH) a destilovanou vodou doplňte na objem 100 ml.

- Celý postup opakujte jako při stanovení kyseliny chlorovodíkové od bodu č 3.

Tabulka - Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení koncentrace HCl ve vzorku.

Tabulka -  Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení koncentrace CH3COOH ve vzorku.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 6 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI (KONDUKTIVITY) VE VODÁCH KONDUKTOMETRICKÁ NEUTRALIZAČNÍ TITRACE |  |  |

Výpočet

- Výpočet množství hydroxidu sodného použité pro přípravu 0,2-M NaOH na objem 500 ml.

- Vypočtěte přesnou koncentraci odměrného roztoku 0,2-M NaOH, kterou jste stanovili titrací 0,1M HCl.

c(NaOH) · V(NaOH) = V(HCl) · c(HCl)

kde:

c(NaOH)	je přesná látková koncentrace stanovovaného hydroxidu v mol/l;

V(NaOH)	je objem stanovovaného hydroxidu odpipetovaný k analýze v ml;

c (HCl)	je látková koncentrace HCl v mol/l;

V(HCl)	je spotřeba kyseliny chlorovodíkové při titraci v ml;

- Napište rovnici reakce NaOH a HCl, vypočtěte na základě rovnice faktor titrace Ft.

- Výpočet koncentrace kyseliny chlorovodíkové, octové.

cHA . VHA = VNaOH  . cNaOH

kde:

cHA	je látková koncentrace stanovované kyseliny (chlorovodíkové, octové) v mol/l;

cNaOH	je přesná koncentrace odměrného roztoku hydroxidu sodného v mol/l;

VNaOH	je objem odměrného činidla v bodě ekvivalence v ml;

VHA	je objem vzorku směsi kyseliny, odpipetovaný k analýze v ml;

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

- DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

ČÁST 1: ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ CHLORIDŮ

- Pracovní úkol

- Stanovte a vypočítejte přesnou koncentraci odměrného roztoku dusičnanu stříbrného roztokem základní látky přesné koncentrace.

- Argentometricky stanovte obsah chloridových aniontů ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody.

- Výpočet chloridů proveďte pro látkovou i hmotnostní koncentraci ve vzorcích. K výpočtu použijte skutečnou koncentraci odměrného roztoku.

- Výsledné hodnoty vzorků povrchové a pitné vody porovnejte s vyhláškou č. 229/2007 Sb., příloha č. 3. a s vyhláškou 252/2004 Sb., příloha č. 1.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

- Princip

Argentometrie patří mezi nejpoužívanější srážecí titrace. Kromě chloridů lze rovněž touto metodou stanovit CN-, SCN- a některé chloridy organických sloučenin, např. sulfochlorid, chloridy karbonových kyselin apod. (určení Br-, I- je nepřesné).

Argentometrická odměrná metoda dle Mohra je založena na vzniku nerozpustných sloučenin (sraženin). Přímá argentometrie používá jako odměrné činidlo dusičnan stříbrný (AgNO3) a základní látku chlorid sodný (NaCl). Jako indikátor se používá chroman draselný (K2CrO4), který se přidává k roztoku stanovované látky a roztok se následně titruje dusičnanem stříbrným. Při titraci odměrným roztokem dusičnanu stříbrného (AgNO3) vzniká nejdříve téměř nerozpustná bílá sraženina chloridu stříbrného dle rovnice:

AgNO3  +  NaCl      AgCl  +  NaNO3

Ag+ + Cl- «	AgCl (s)

Konec titrace je tedy indikován chromanem draselným (indikátor), který v bodě ekvivalence reaguje s nadbytkem titračního činidla za vzniku červenohnědé sraženiny chromanu stříbrného.

2 AgNO3  +  K2CrO4	=   Ag2CrO4 + 2 KNO3

2 Ag+ + CrO4-2 = Ag2CrO4 (s)

Nejdříve se při titraci z roztoku vyloučí sraženina chloridu stříbrného, protože chlorid stříbrný je méně rozpustný než chroman stříbrný. Až po vysrážení veškerého chloridu ze vzorku, tj. těsně po dosažení bodu ekvivalence, proběhne reakce, při které se vytvoří právě červenohnědá sraženina chromanu stříbrného.

Pro stanovení chloridů se vzorky vod odebírají do skleněných či polyethylenových láhví a pro jejich uchování před vlastním stanovením není třeba žádné konzervace.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

- Reagencie (činidla)

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

- Dusičnan stříbrný, standardní odměrný roztok, c(AgNO3) = 0,02 mol/l, POZOR TOXICKÁ LÁTKA!!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) AgNO3, předem sušeného při teplotě 105 °C, se v odměrné baňce o objemu 1 l rozpustí v destilované vodě a doplní se po rysku.

- Chlorid sodný, standardní srovnávací roztok – základní látka, c(NaCl) = 0,02 mol/l,

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) NaCl, předem vysušeného při 105°C, se v odměrné baňce o objemu 500 ml rozpustí v destilované vodě a touto vodou se při teplotě 20 °C doplní po rysku.

- Chroman draselný, indikátorový roztok 100 g/l,

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) K2CrO4 se rozpustí v malém objemu destilované vody a doplní se po rysku destilovanou vodou na objem 100 ml.

- Povrchová voda – donese student.

- Pitná voda, destilovaná voda.

- Minerální (mořská) voda – donese student.

- Pomůcky

- Titrační baňky 150 ml (4 ks).

- Byreta (tmavá).

- Pipety 1 ml, 10 ml, 50 ml.

- Odměrná baňka 100 ml, 500 ml 1000 ml.

- PE střička.

- Postup

Úkol č. 1: Stanovení přesné koncentrace standardního roztoku 0,02 M dusičnanu stříbrného

- Titrační baňku o objemu 250 ml vypláchněte destilovanou vodou.

- Odpipetujte 10 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu sodného (činidlo 2) a zřeďte ho asi na 100 ml destilovanou vodou.

- Při stanovení titru (tj. přesné koncentrace odměrného roztoku 0,02-M AgNO3) postupujte stejně jako u vlastního stanovení chloridů ve vlastních vzorcích včetně provedení slepého stanovení (viz body 2, 3 úkolu č. 2).

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

- Spotřebu dusičnanu stříbrného zapište do vámi vytvořené tabulky.

- Přesnou koncentraci AgNO3 vypočítejte podle níže uvedeného vzorce, a to na 4 desetinná místa. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

- Úkol č. 2: Stanovení koncentrace chloridů ve vzorcích pitné, minerální a povrchové vody

- Do titrační baňky odměřte 50 ml každého vzorku vody (jednotlivé vzorky vod stanovujte postupně, nikdy ne současně) a to stejné udělejte s destilovanou vodou (slepý vzorek).

- Přidejte 1 ml roztoku chromanového indikátoru (činidlo 3) a roztok zamíchejte.

- Za stálého míchání se roztok titruje standardním roztokem dusičnanu stříbrného (činidlo 1) do vzniklého červenohnědého zbarvení.

- Spotřebu dusičnanu stříbrného zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte látkovou a hmotnostní koncentraci chloridů. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Tabulka – Všechny naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení chloridů

- Výpočty

- Výpočet množství chromanu draselného použité pro přípravu chromanu draselného (100 g/l) na objem 100 ml.

- Výpočet množství dusičnanu stříbrného použité pro přípravu 0,02-M AgNO3 na objem 1000 ml.

- Výpočet množství chloridu sodného použité pro přípravu 0,02-M NaCl na objem 500 ml.

- Výpočet přesné koncentrace pracovního odměrného roztoku dusičnanu stříbrného

c(AgNO3) · V(AgNO3) = c(NaCl) · V(NaCl)

kde:

c(AgNO3)	je přesná koncentrace dusičnanu stříbrného v mol/l;

c(NaCl)	je látková koncentrace standardního srovnávacího roztoku chloridu sodného v mol/l;

V(NaCl)	je objem standardního srovnávacího roztoku použitý pro stanovení titru v ml;

V(AgNO3)	je objem standardního roztoku dusičnanu stříbrného, spotřebovaný při stanovení titru v ml.

- Látková koncentrace chloridů ve vzorcích vody:

ft · c(AgNO3) · (Vt – Vs) · 103

c(Cl-) = -----------------------------------------

Vv

kde:

c(Cl-)		je látková koncentrace Cl- ve vzorku vody v mmol.l-1;

ft		je titrační faktor (zde je roven 1);

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

c(AgNO3)	je přesná koncentrace odměrného roztoku AgNO3 (vypočtená viz výpočet 4) v mol.l-1;

Vt		je objem roztoku AgNO3, spotřebovaný do konce titrace v ml;

Vs		je objem roztoku AgNO3, spotřebovaný při slepém stanovení v ml;

Vv		je objem vzorku, vzatý k titraci v ml.

- Hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorcích vody:

ρ(Cl-) = c(Cl-) · M(Cl-)

kde:

ρ(Cl-)	je hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku vody v mg/l;

c(Cl-)	je látková koncentrace Cl- ve vzorku vody v mmol/l;

M(Cl)	je molární hmotnost Cl = 35,453 g/mol.

- Vyjadřování výsledků

Výsledky se zaokrouhlují na celé mg/l a tři platná místa.

- Závěr

Odpověď na odstavec „pracovní úkol“ a komentář k naměřeným hodnotám.

# ČÁST 2: KOPLEXOMETRICKÉ (CHELATOMETRICKÉ) STANOVENÍ VÁPNÍKU A HOŘČÍKU

# Pracovní úkol

- Chelatometricky stanovte a vypočítejte obsah vápníku a hořčíku ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody.

- Výsledné hodnoty povrchové a pitné vody porovnejte s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., příloha č. 3 (tabulka č. 1).

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

Princip

Jednou z metod, kterou se vápník a hořčík společně stanovují, je odměrná komlexometrická (chelatometrická) metoda. V posledních letech se prosazuje stanovení vápníku metodou AAS (atomové absorpční spektrofotometrie).

Komplexometrie (chelatometrie) je titrační metoda, která využívá schopnosti látek (komplexonů) tvořit s kationty jednomocnými (Me+), dvojmocnými (Me2+), trojmocnými (Me3+) a čtyřmocnými (Me4+) kovů (Me) v alkalickém prostředí málo disociované komplexní sloučeniny o značné pevnosti tzv. komplexy = cheláty.

Komplexometrie přímá

Komlexony (chelatony) jsou v této metodě využívané jako titrační (odměrná) činidla: Komplexon I (kyselina nitriltrioctová), Komplexon II (kyselina ethylendiamintetraoctová –EDTA) Komplexon IV (1,2-diaminocyklohexantetraoctová kyselina). Nejpoužívanějším komplexometrickým (chelatometrickým) činidlem je Komplexon III - dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové - EDTA (obchodní název Chelaton 3) symbolického vzorce Na2H2Y. Ta se ve vodném roztoku disociuje (štěpí se) za vzniku aniontu H2Y2-:

Na2H2Y  2 Na+ + H2Y2-

Aniont H2Y2- dále reaguje s kationty alkalických zemin (Ca2+ a Mg2+). Produktem jsou poměrně velmi stálé komplexy (cheláty):

H2Y2- + Ca2+  CaY2- + 2H+                    H2Y2- + Mg2+  MgY2- + 2H+

Z uvedených reakčních schémat je zřejmé, že komplexotvorné rovnováhy jsou ovlivňovány koncentrací vodíkových iontů, kterou je nutno v průběhu titrace udržovat na stálé hodnotě přídavkem pufru (regulátoru pH).

Konec titrace se zjišťuje při vizuální indikaci pomocí komlexometrických indikátorů (murexid, erichromová čerň T apod). Jsou to organické látky (slabé kyseliny, zásady a jejich soli), které tvoří s ionty kovů obecně M2+ (Ca2+, Mg2+) v roztoku barevné komplexy:

M2+ + Ind-  MInd+

Při titraci nejdříve reagují s aniontem Chelatonu 3 (odměrným činidlem) jen volné ionty (kationty) kovů. Ke konci titrace se začne změnou zbarvení roztoku projevovat vytěsňovací reakce:

MInd+ + H2Y2-  MY2- + Ind- + 2H+

Jakmile se zbarvení přestane měnit titrace je ukončena. Aby bylo určení konce titrace přesné, musí být barevná změna, způsobená reakcí indikátoru, náhlá.

Komplexometrie nepřímá

Tento způsob titrace užíváme hlavně v případech, kdy kationty sice reagují s komplexonem, ale nereagují s indikátorem nebo tam, kde kationty reagují s indikátorem, ale jejich vazba je tak pevná, že blokují indikátor a k reakci nemůže dojít. Velmi pevné komplexy s eriochromovou černí T tvoří např. Ni2+, Al3+, Fe3+, Pb2+ apod.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

Zde provádíme titraci tím způsobem, že k roztoku přidáme známý objem komplexonu III, indikátor a přebytek komplexonu stanovíme zpětnou titrací roztokem MgSO4.

Reagencie (činidla)

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

Pro stanovení vápníku

- Hydroxid draselný, c(KOH) = 5 mol/l, POZOR ŽIRAVINA !!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) KOH se rozpustí v destilované vodě a po ochlazení se s touto vodou doplní na objem 500 ml. Roztok se uchovává v polyethylenové láhvi.

- Chelaton 3, C10H14O8N12Na  2 H2O, odměrný roztok, c(Ch 3) = 0,05 mol/l,

18,6 g chelatonu 3 (disodné soli ethylendiamintetraoctové kyseliny) se rozpustí v destilované vodě, touto vodou se doplní na objem 1 l. Uchovávejte ho v polyethylenové láhvi.

- Fluorexon, thymoftalexon, murexid, indikátor Ca,

0,3 g fluorexanu, 0,6 g thymolftalexonu a 0,1 g murexidu se přidá k 50 g dusičnanu draselného a směs se dokonale rozetře v třecí misce.

Pro společné stanovení vápníku a hořčíku

- Tlumivý roztok o pH 10,

54 g chloridu amonného (NH4Cl) se za tepla rozpustí ve 200 ml destilované vody, přidá se 350 ml NH4OH a po ochlazení se s destilovanou vodou doplní na objem 1000 ml.

- Erichromová čerň T, indikátor Ca + Mg,

0,5 g erichromové černi T se přidá k 100 g chloridu sodného a směs se dokonalé rozetře v misce.

# Pomůcky

- Titrační baňky 150 ml (8 ks);

- Byreta (čirá);

- Pipety 2 ml, 50 ml;

- Laboratorní lžičky (2 ks);

- Kádinka 10 ml;

- Odměrná baňka na 500 ml, 1000 ml;

- PE láhev.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

# Postup

Úkol č. 1: Chelatometrické stanovení vápníku

- Do titrační baňky odpipetujte 50 ml vzorku povrchové, pitné a minerální vody (jednotlivé vzorky vod stanovujte postupně, nikdy ne současně).

- Stejný postup provádějte s destilovanou vodou (slepý vzorek).

- Ke vzorkům vody přidejte 2 ml roztoku KOH (činidlo 1).

- Dále přidejte lžičkou trochu indikátoru Ca (činidlo 3) a opatrně zamíchejte.

- Zelenou směs ihned titrujte 0,05-M odměrným roztokem Chelatonu 3 (činidlo 2) do fialovo-růžového zbarvení.

- Spotřebu Chelatonu 3 zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte látkovou a hmotnostní koncentraci vápníku. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Úkol č. 2: Společné chelatometrické stanovení vápníku a hořčíku

Obsah hořčíku ve vzorku vody se zjistí tak, že se nejdříve stanoví látková koncentrace Ca + Mg a od této hodnoty se odečte látková koncentrace vápníku.

- Do titrační baňky odpipetujte 50 ml vzorku povrchové, pitné a minerální vody (jednotlivé vzorky vod stanovujte postupně, nikdy ne současně).

- Stejný postup provádějte pro vzorek s destilovanou vodou (slepý vzorek).

- Ke vzorkům vody přidejte 10 ml tlumivého roztoku pH 10 (činidlo 4).

- Dále přidejte lžičkou trochu indikátoru Ca + Mg (činidlo 5) a opatrně zamíchejte.

- Fialovo-růžový roztok se promíchá a ihned titruje 0,05-M odměrným roztokem Chelatonu 3 (Ch 3) do zeleno-modrého zbarvení.

- Spotřebu Chelatonu 3 zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte látkovou a hmotnostní koncentraci vápníku. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Tabulka – Všechny naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení vápníku.

Tabulka – Všechny naměřené a vypočtené hodnoty při společném stanovení vápníku a hořčíku.

# Výpočty

- Výpočet množství hydroxidu draselného použité pro přípravu 5 M KOH na objem 500 ml.

- Výpočet látkové koncentrace vápníku ve vzorcích vody:

c(Ch 3) · (Vt) · 103

c(Ca) = ---------------------------

Vv

kde:

c(Ca)	je látková koncentrace Ca ve vzorku vody v mmol/l;

c(Ch 3)	je látková koncentrace odměrného roztoku chelatonu 3 v mol/l

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

Vt	je objem roztoku chelatonu 3, spotřebovaný do konce titrace v ml

Vv	je objem vzorku, vzatý k titraci v ml

- Hmotnostní koncentrace vápníku ve vzorku vody:

ρ(Ca) = c(Ca) · M(Ca)

kde:

ρ(Ca)	je hmotnostní koncentrace vápníku ve vzorku vody v mg/l;

c(Ca)	je látková koncentrace vápníku ve vzorku vody v mmol/l;

M(Ca)	je molární hmotnost vápníku.

- Látková koncentrace sumy Ca + Mg ve vzorku vody:

c(Ch3) · (Vt) · 103

c(Ca + Mg) = -------------------------

Vv

kde:

c(Ca + Mg)  je látková koncentrace Ca + Mg ve vzorku vody v mmol/l;

c(Ch 3)	  je látková koncentrace odměrného roztoku Chelatonu 3 v mol/l;

Vt	   je objem roztoku Chelatonu 3, spotřebovaného do konce titrace v ml;

Vv	   je objem vzorku, vzatý k titraci v ml.

- Látková koncentrace Mg ve vzorku vody:

c(Mg) = c(Ca + Mg) - c(Ca)

kde:

c(Mg)	je látková koncentrace hořčíku v mmol/l;

c(Ca + Mg)	je látková koncentrace Ca + Mg v mmol/l;

c(Ca)	je látková koncentrace vápníku v mmol/l.

- Hmotnostní koncentrace Mg ve vzorku vody:

ρ(Mg) = c(Mg) · M(Mg)

kde:

ρ(Cl-)	je hmotnostní koncentrace hořčíku ve vzorku vody v mg/l;

c(Cl-)	je látková koncentrace hořčíku ve vzorku vody v mmol/l;

M(Cl)	je molární hmotnost hořčíku.

# Vyjadřování výsledků

Výsledky stanovení Ca a Mg se uvádí v mg/l na tři platné číslice.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 7 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ ARGENTOMETRICKÉ STANOVENÍ Cl- KOPLEXOMETRICKÉ STANOVENÍ Ca2+, Mg2+ |  |  |

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

- DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

### Pracovní úkol

- Vytvořte kalibrační řadu roztoků pro stanovení orthofosforečnanů (viz část 1) a proveďte kalibraci přístroje pro toto stanovení.

- Na základě Vaší kalibrace stanovte koncentraci orthofosforečnanů  ve vzorku povrchové, pitné a minerální vody (viz část 1).

- Fotometricky stanovte koncentraci orthofosforečnanů ve vzorcích povrchové, pitné 
a minerální vody (viz část 2).

- V závěru proveďte diskusi (komentář), zda jste správně provedli kalibraci přístroje pro stanovení orthofosforečnanů, na základě čeho jste to určili a rovněž proveďte komentář k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip metody

Spektrofotometrie patří mezi fyzikální popř. fyzikálně chemické metody analýzy, která ke stanovení látek využívá přístroje či zařízení. Z tohoto důvodu jsou častěji označovány jako instrumentální metody.

Tato metoda je založena na interakci mezi elektromagnetickým zářením a molekulou stanovované látky, kterou dané elektromagnetické záření prošlo. Pokud měřená látka je schopná absorbovat elektromagnetické záření, bude se prošlý tok lišit od vstupního. A úkolem spektrofotometrie je pak studovat, při jakých vlnových délkách a k jak intenzivnímu pohlcení došlo.

Molekuly mají schopnost pohlcovat elektromagnetické záření pouze určitých vlnových délek. Je to dáno tím, že mohou existovat jen v určitých kvantových stavech, které se liší obsahem energie. Jestliže má molekula přejít ze stavu s nižší energií do stavu s energií vyšší musí absorbovat záření o frekvenci υ, která právě odpovídá rozdílu energií mezi energetickými hladinami Ep a Eq obou kvantových stavů podle Planckovy podmínky:

∆E = Ep – Eq =  h υ = h  c / 

kde c je rychlost světla,  vlnová délka, h Planckova konstanta (6,626.10-34 J s); podle konvence je exitovaná hladina označována indexem p (horní hladina), základním indexem q (spodní hladina).

Podstatou UV a Vis spektrometrie je absorpce UV a Vis záření (200 až 800 nm) zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů. Proto tato spektra nazýváme elektronová a spektrometrii elektronovou spektrometrii. Nejnáročnější jsou přechody mezi elektronovými energetickými hladinami. K těmto přechodům dochází při absorpcí ultrafialového (190 až 400 nm) a viditelného záření (400 až 800 nm). Absorpce záření se měří na přístrojích, které se nazývají absorpční spektrofotometry.

Spektrofotometr je jen jednopaprskový a měří tedy jen vystupující tok záření. Proto je třeba provést dvě měření, kdy vedle měření vlastního vzorku Φ, měříte ještě slepý (srovnávací pokus Φo), u kterého nedochází k absorpci (tzn. prošlý tok Φ je stejný jako dopadající tok Φo).

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

Při absorpčním měření se pro stanovenou vlnovou délku porovnává tok záření Φ prošlý měrnou kyvetou s tokem záření Φo, prošlým kyvetou s čistým rozpouštědlem nebo slepým pokusem. Vstupující tok záření Φò, jehož hodnota není pro měření významná, je vždy absolutně vyšší o podíl odraženého nebo rozptýleného záření Φr.

Čisté rozpouštědlo nebo slepý pokus                                     Vzorek

Podíl odražený,                                                    Podíl odražený,

Φr       rozptýlený                                                    Φr      rozptýlený

Φò                               Φo                                       Φò                                              Φ

zářivý tok                     zářivý tok         zářivý tok vstupující                     zářivý tok zeslabený

vstupující                      vystupující                                                         absorpčním prostředím

Podíl absorbovaný   Φa

Podíl zářivých toků Φ a Φo se nazývá propustnost neboli transmitance T    T = Φ / Φo

Na spektrofotometru můžete odečíst i absorbanci A, tedy záporně vzatý logaritmus propustnosti:

A = - log T = log (Φo / Φ)

Závislost propustnosti či absorbance na vlnové délce se nazývá absorpční spektrum.

Kvantitativní analýza je založena na Labertově-Beerově zákoně, podle kterého je hodnota absorbance A při vlonové délce  přímo úměrná látkové koncentraci c. Lambert-beerův zákon platí pro monochromatické záření a pro nízké koncentrace, řádově menší než 10-2 mol/l. Nejjednodušším ověřením platnosti tohoto zákona je proměření závislosti absorbance na různé koncentrace několika kalibračních roztoků při stejné vlnové délce a ve stejné kyvetě. Výsledná závislost musí být přímková a nazýváme ji kalibrační křivkou.

Absorpční spektrofotometr se skládá ze 4 základních částí (viz obr. č. 1):

- Zdroj – pro viditelnou oblast je to wolframová nebo halogenová žárovka,

- Monochromátor – tvořený vstupní a výstupní štěrbinou, zrcadlovou nebo čočkovou soustavou a rozkladným prvkem (hranol nebo reflexní mřížka),

- Absorpční prostředí – kyveta s měrným nebo srovnávacím prostředím,

- Detekční systém – fotoelektrický detektor záření a elektronické zařízení na zpracování jeho odezvy.

Ze zdroje vychází svazek polychromatického záření na vstupní štěrbinu monochromátoru. Po rozkladu se natáčením rozkladného prvku postupně zobrazují jednotlivé monochromatické obrazy záření s charakteristickým intervalem vlnových délek vstupní štěrbinou na štěrbinu výstupní. Střední hodnota tohoto intervalu je zvolená vlnová délka. Je nutné vybrat takovou vlnovou délku, při níž látka silně absorbuje. Po průchodu absorpčním prostředím dopadá monochromatické záření na fotoelektrický detektor. Signál z detektoru se zpracovává v zesilovači a jeho výstup se zobrazí na číslicovém displeji.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

Obr. č. 1: Složení absorpčního spektrofotometru

# ČÁST 1: SPEKTOFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ VE VZORCÍCH VODY

Princip

Veškerý fosfor se vyskytuje buď ve formě anorganické (Panorg) nebo v organické (Porgan.). Jsou to hlavně orthofosforečnany (Portho) a polyfosforečnany (Ppoly). Nejčastější formou výskytu jsou orthofosforečnany (PO43-, HPO42-, H2PO4-, H3PO4).

Zdrojem polyfosforečnanů jsou zejména výrobky s komplexotvorným účinkem (prací prostředky, prostředky pro povrchovou ochranu chladicích okruhů, apretační prostředky pro textilní průmysl, inhibitory koroze apod.). Stanovení (hmotnostní) se provádí za účelem posouzení podmínek eutrofizace.

Vhodnou předpravou vzorku lze určit jednotlivé formy fosforu:

V nefiltrovaném vzorku (Prozp + Pnerozp)

- orthofosforečnany - Portho

- hydrolyzované polyfosforečnany – Portho + Ppoly

- celkový fosfor po mineralizaci – Pcelk = Portho + Ppoly + Porg

Ve filtrovaném vzorku (Prozp)

- rozpuštěné orthofosforečnany - Portho

- rozpuštěné hydrolyzované polyfosforečnany - Portho + Ppoly

- celkový rozpuštěný fosfor po mineralizaci – Pcelk = Portho + Ppoly + Porg

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

Reagencie (Činidla)

- Destilovaná voda.

- Kyselina sírová, roztok c(H2SO4)  9 mol/l,

v 2000 ml kádince se k 500 ml destilované vody za neustálého míchání a chlazení přidá 500 ml koncentrované H2SO4 (ρ = 1,84 g/l).

- Kyselina sírová, roztok c(H2SO4)  4,5 mol/l,

v 2000 ml kádince se k 500 ml destilované vody za neustálého míchání a chlazení přidá 500 ml koncentrované H2SO4 c(H2SO4)  9 mol/l (činidlo 2).

- Kyselina askorbová, roztok (10%), v ledničce,

ve 100 ml odměrné baňce se v destilované vodě rozpustí vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) kyseliny askorbové, doplní se po rysku, přelije se do láhve z hnědého skla a uchovává se v ledničce. Roztok je stálý asi 2 týdny.

- Molybden amonný, kyselý roztok I., (POZOR, TOXICKÁ LÁTKA!), v ledničce

v kádince se ve 100 ml destilované vody rozpustí 13 g molybdenanu amonného (NH4)6Mo7O24 · 4 H2O, v další kádince se ve 100 ml destilované vody rozpustí 0,35 g vinanu antimonylodraselného K(SbO)C4H4O6 · 1/2 H2O (POZOR, TOXICKÁ LÁTKA!). K 300 ml kyseliny sírové o koncentraci (H2SO4)  9 mol/l (činidlo 2) se přidá za neustálého míchání roztok molybdenanu a poté roztok vinanu. Po ochlazení se roztok uchovává v láhvi z hnědého skla a v chladu. Je stálý asi 2 měsíce.

- Zásobní roztok standardu, dihydrogenfosforečnan draselný, ρ(PO4-3) = 500 mg/l,

v 1000 ml odměrné baňce se rozpustí v destilované vodě předem 2 hodiny vysušeného (při 105 °C) 0,7165 g dihydrogenfosforečnanu draselného - KH2PO4 a doplní se po rysku.

- Povrchová voda – donese student

- Pitná voda, destilovaná voda

- Minerální (mořská) voda – donese student

Pomůcky

- Spektrofotometr.

- Kádinka 100 ml (2 ks).

- Odměrné baňky 50 ml (11 ks), 100ml (1 ks), 2000 ml (1 ks).

- Budík.

- Kyvety 5 cm.

- Pipety 1 ml, 2 ml, 5 ml (2 ks), 10 ml.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

### Kalibrace

- Příprava pracovního roztoku:

Pro přípravu kalibrační řady si nejdříve musíte připravit ze zásobního roztoku 
(činidlo 6), pracovní roztok o vhodné koncentraci. Při výpočtu postupujete dle následující rovnice:

P		          B

VZR   .   ZR    =   VPR	  .     PR    								(1)

kde:

P

VZR   = pipetovaný objem zásobního roztoku (chceme vypočítat)

ZR  = koncentrace zásobního roztoku  (viz popis činidla 6)

B

VPR   = požadovaný objem pracovního roztoku (v našem případě tj. 1 l odměrná baňka)

PR  = požadovaná koncentrace pracovního roztoku (zjistíte odhadem, aby se vám dobře pipetovalo)

- Příprava kalibrační řady o koncentraci 0,2 mg/l – 1 mg/l orthofosforečnanů

Pro přípravu kalibrační řady použijte pracovní roztok o koncentraci, kterou jste si zvolili. Na základě pracovního roztoku si vypočítejte kalibrační řadu o koncentraci 0mg/l  a 0,2 mg/l až 1 mg/l po 0,2 mg/l. Do protokolu uveďte výpočet prvního roztoku a ostatní roztoky stačí formou tabulky (viz tabulka č. 1). Pro výpočet použijte následující rovnici:

P		          B

VPR   .   PR    =   VKR	  .     KR    								(2)

kde:

P

VPR   = pipetovaný objem pracovního roztoku (chceme vypočítat)

PR  = koncentrace pracovního roztoku (vypočítali jsme v 1. přípravě)

B

VKR  = konečný objem kalibračního roztoku

KR   = koncentrace kalibračního roztoku ( v našem případě tj. postupně 0; 0,2; 0,4 – 1 mg/l)

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

Tabulka č. 1: Kalibrační řada

| Koncentrace kalibračního roztoku | Objem pracovního roztoku |
| --- | --- |
| mg/l | ml |
| 0,0 |  |
| 0,2 |  |
| 0,4 |  |
| 0,6 |  |
| 0,8 |  |
| 1,0 |  |

Postup

Úkol č. 1: Vytvoření kalibrační řady pro stanovení orthofosforečnanů

- Ze zásobní suspenze dihydrogenfosforečnanu draselného (činidlo 6) si nejdříve připravíte pracovní roztok dihydrogenfosforečnanu draselného, kdy si do 1000 ml odměrné baňky odměříte vypočtené množství zásobního roztoku dle výpočtu (1), který jste si udělali při kalibraci a objem po rysku doplníte destilovanou vodou.

- Z pracovní suspenze si v odměrných baňkách o objemu 50 ml připravte řadu kalibračních suspenzí, jejichž objem jste si vypočetli dle výpočtu (2) a zapsali do tabulky č. 1.

- Tzn. do první odměrné baňky s označením PO4-3 0 mg/l nalijete destilovanou vodu (0 mg/l PO43-) po rysku baňky. Vezměte druhou odměrnou baňku s označením PO43- 
0,2 mg/l a napipetujete vámi vypočtený objem a zbytek po rysku doplníte destilovanou vodou. Stejně pokračujete s ostatními roztoky. Kalibrační roztoky 0 mg/l a 1 mg/l připravte 2 krát.

- Kalibrační roztoky důkladně promíchejte.

- Z takto připravených kalibračních roztoků odpipetujte 10 ml roztoku, tak aby Vám zůstalo v odměrné baňce

- Přidejte 1 ml kyseliny askorbové (činidlo 4) a 2 ml kyselého roztoku molybdenanu I. (činidlo 5).

- Roztoky promíchejte a destilovanou vodou doplňte po rysku a nechte 15 minut stát.

Úkol č. 2: Volba vhodné vlnové délky pro kalibraci

- Z připravené kalibrační řady (po 15 minutách) vyberte standard o koncentraci 0 mg/l a 1 mg/l PO43- a proměřte absorbanci při vlnových délkách 698 – 702 nm v kyvetě 5 cm. Pro každou vlnovou délku použijte jako blank kalibrační roztok o koncentraci 0 mg/l (při měření postupujte dle návodu u přístroje - kalibrace).

- Výsledky zaznamenejte do tabulky č. 2.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

- Vyberte vlnovou délku, při které má kalibrační roztok o koncentraci 1 mg/l nejvyšší absorbanci. Tuto vlnovou délku použijte pro další vlastní měření kalibrační křivky a stanovení orthofosforečnanů ve vzorcích vod.

Tabulka č. 2: Absorbance

| Vlnová délka [nm] | Absorbance |
| --- | --- |
| 698 |  |
| 699 |  |
| 700 |  |
| 701 |  |
| 702 |  |

Úkol č. 3: Kalibrace spektrofotometru pro stanovení orthofosforečnanů

- Postupujte podle návodu pro kalibraci přístroje (položený u spektrofotometru - kalibrace).

- Postupně budete nalévat kalibrační roztoky (od nejmenšího obsahu orthofosforečnanů 0 až do 1 mg/l) do kyvety s optickou dráhou 5 cm a vkládat do spektrofotometru, kde budete proměřovat kalibrační roztoky při vlnové délce, kterou jste určili v úkolu č. 2.

- Z naměřených hodnot koncentrace orthofosforečnů (osa x) a absorbance (osa y) vytvořte graf (kalibrační křivku) jejich závislostí.

Úkol č. 4: Stanovení orthofosforečnanů ve vzorcích pitné, povrchové a minerální vody

- Do 50 ml odměrné baňky odměřte 40  0,1 ml roztoku vzorku povrchové, pitné, minerální a destilované vody (slepý vzorek).

- Přidejte 1 ml kyseliny askorbové (činidlo 4) a 2 ml kyselého roztoku molybdenanu I. (činidlo 5).

- Roztoky promíchejte a destilovanou vodou doplňte po rysku a nechte 15 minut stát.

- Dále postupujte podle návodu pro stanovení látek (položený u spektrofotometru).

- Vzorky vod proměřujte při vlnové délce, kterou jste si zvolili v úkolu č. 2, v kyvetě optické dráhy 5 cm. Zbarvení je stálé několik hodin. Stejným postupem proveďte slepé stanovení s destilovanou vodou.

Tabulka č. 3:  Naměřené hodnoty absorbance a koncentrace orthofosforečnanů při kalibraci.

Tabulka č. 4: Naměřené a vypočtené hodnoty absorbance a koncentrace orthofosforečnanů ve vzorcích vody.

- Výpočty

- Výpočet přípravy pracovního roztoku standardu při kalibraci.

- Výpočet přípravy kalibračních roztoku o koncentraci 0,2 mg/l – 1 mg/l orthofosforečnanů při kalibraci.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

- Výpočet množství kyseliny askorbové použité pro přípravu 10 % roztoku kyseliny askorbové na objem 100 ml.

Vyjadřování výsledků

Výsledky kalibrace a stanovení orthofosforečnanů ve vzorku vody se uvádí v jednotkách mg/l na 3 platné číslice.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám. K protokolu přiložte graf závislosti absorbance a stanovené hodnoty kalibračních roztoků orthofosforečnanů – kalibrační křivku.

# ČÁST 2: KOLORIMETRICKÉ STANOVENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ VE VZORCÍCH VODY

## Princip

Kolorimetrie je nejstarší optická metoda. Spočívá ve vizuálním porovnávání intenzity zbarvení vzorku a standardu. Porovnáváme buď roztok vzorku se sadou různě koncentrovaných roztoků při stejných tloušťkách absorpční vrstvy, nebo měníme tloušťku absorbující vrstvy, dokud se nedosáhne shodné absorpce:

Reagencie (Činidla)

- Destilovaná voda.

- Povrchová voda – donese student

- Pitná voda, destilovaná voda

- Minerální (mořská) voda – donese student

- Standard PO4-1

- Standard PO4-2

Pomůcky

- Fotometr Multy.

- Pipeta 10 ml (2 ks).

- Kyveta 24 mm.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 8 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| Ultrafialová a viditelná spektrometrie |  |  |

### Postup

Úkol č. 1: Stanovení orthofosforečnanů ve vzorcích pitné, povrchové a minerální vody

- Do kyvety odpipetujte 10 ml vzorku povrchové, pitné a minerální vody. Do druhé kyvety odměřte 10 ml destilované vody.

- Do každé kyvety přidejte 10 kapek PO4-1 (činidlo 2), kyvetu zavřete a promíchejte.

- Po promíchání do každé kyvety přidejte 2 modré lžičky PO4-2 (činidlo 3), kyvetu opět zavřete a promíchejte.

- Zapněte fotometr a naťukejte číslo metody 383 a zmáčkněte ENTER.

- Až se metoda objeví, na displeji zmáčkněte START.

- Přístroj začne odpočítávat 5 minut, po které musí roztoky v kyvetě stát.

- Po uplynutí této doby vložte kyvetu se slepým vzorkem (destilovaná voda) do místa pro měření a zmáčkněte ZERO.

- Jakmile v dolní části displeje nebude svítit zeoring, kyvetu vyjměte.

- Vložte postupně kyvety se vzorky a vždy zmáčkněte TEST. Pro měření dalšího vzorku vždy zmáčkněte TEST.

- Naměřené hodnoty orthofosforečnanů si zapište do Vámi vytvořené tabulky.

Tabulka č. 5: Naměřené hodnoty koncentrace orthofosforečnanů ve vzorcích vody.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám. Porovnejte naměřené hodnoty orthofosofrečnanů a stanovené fotometricky a kolorimetricky.

DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník ověřený podpisem vyučujícího.

laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 9 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ZÁKALU |  |  |

### Pracovní úkol

- Vytvořte kalibrační řadu roztoků pro stanovení zákalu.

- Proveďte kalibraci přístroje pro stanovení zákalu.

- Stanovte zákal ve vzorku povrchové, pitné a minerální vody.

- V závěru proveďte diskusi (komentář), zda jste správně provedli kalibraci přístroje pro stanovení zákalu, na základě čeho jste to určili a rovněž proveďte komentář k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip metody

Spektrofotometrie patří mezi fyzikální popř. fyzikálně chemické metody analýzy, která ke stanovení látek využívá přístroje či zařízení. Z tohoto důvodu jsou častěji označovány jako instrumentální metody.

Tato metoda je založena na interakci mezi elektromagnetickým zářením a molekulou stanovované látky, kterou dané elektromagnetické záření prošlo. Pokud měřená látka je schopná absorbovat elektromagnetické záření, bude se prošlý tok lišit od vstupního. A úkolem spektrofotometrie je pak studovat, při jakých vlnových délkách a k jak intenzivnímu pohlcení došlo.

Molekuly mají schopnost pohlcovat elektromagnetické záření pouze určitých vlnových délek. Je to dáno tím, že mohou existovat jen v určitých kvantových stavech, které se liší obsahem energie. Jestliže má molekula přejít ze stavu s nižší energií do stavu s energií vyšší musí absorbovat záření o frekvenci υ, která právě odpovídá rozdílu energií mezi energetickými hladinami Ep a Eq obou kvantových stavů podle Planckovy podmínky:

∆E = Ep – Eq =  h υ = h  c / 

kde c je rychlost světla,  vlnová délka, h Planckova konstanta (6,626.10-34 J s); podle konvence je excitovaná hladina označována indexem p (horní hladina), základním indexem q (spodní hladina).

Podstatou UV a Vis spektrometrie je absorpce UV a Vis záření (200 až 800 nm) zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů. Proto tato spektra nazýváme elektronová a spektrometrii elektronovou spektrometrii. Nejnáročnější jsou přechody mezi elektronovými energetickými hladinami. K těmto přechodům dochází při absorpcí ultrafialového (190 až 400 nm) a viditelného záření (400 až 800 nm). Absorpce záření se měří na přístrojích, které se nazývají absorpční spektrofotometry.

Spektrofotometr je jen jednopaprskový a měří tedy jen vystupující tok záření. Proto je třeba provést dvě měření, kdy vedle měření vlastního vzorku Φ, měříte ještě slepý (srovnávací pokus Φo), u kterého nedochází k absorpci (tzn. prošlý tok Φ je stejný jako dopadající tok Φo).

Při absorpčním měření se pro stanovenou vlnovou délku porovnává tok záření Φ prošlý měrnou kyvetou s tokem záření Φo, prošlým kyvetou s čistým rozpouštědlem nebo slepým pokusem. Vstupující tok záření Φò, jehož hodnota není pro měření významná, je vždy absolutně vyšší o podíl odraženého nebo rozptýleného záření Φr.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 9 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ZÁKALU |  |  |

Čisté rozpouštědlo nebo slepý pokus                                     Vzorek

Podíl odražený,                                                    Podíl odražený,

Φr       rozptýlený                                                    Φr      rozptýlený

Φò                               Φo                                       Φò                                              Φ

zářivý tok                     zářivý tok         zářivý tok vstupující                     zářivý tok zeslabený

vstupující                      vystupující                                                         absorpčním prostředím

Podíl absorbovaný   Φa

Podíl zářivých toků Φ a Φo se nazývá propustnost neboli transmitance T    T = Φ / Φo

Na spektrofotometru můžete odečíst i absorbanci A, tedy záporně vzatý logaritmus propustnosti:

A = - log T = log (Φo / Φ)

Závislost propustnosti či absorbance na vlnové délce se nazývá absorpční spektrum.

Kvantitativní analýza je založena na Labertově-Beerově zákoně, podle kterého je hodnota absorbance A při vlnové délce  přímo úměrná látkové koncentraci c. Lambert-beerův zákon platí pro monochromatické záření a pro nízké koncentrace, řádově menší než 10-2 mol/l. Nejjednodušším ověřením platnosti tohoto zákona je proměření závislosti absorbance na různé koncentrace několika kalibračních roztoků při stejné vlnové délce a ve stejné kyvetě. Výsledná závislost musí být přímková a nazýváme ji kalibrační křivkou.

Absorpční spektrofotometr se skládá ze 4 základních částí (viz obrázek 1):

- Zdroj – pro viditelnou oblast je to wolframová nebo halogenová žárovka,

- Monochromátor – tvořený vstupní a výstupní štěrbinou, zrcadlovou nebo čočkovou soustavou a rozkladným prvkem (hranol nebo reflexní mřížka),

- Absorpční prostředí – kyveta s měrným nebo srovnávacím prostředím,

- Detekční systém – fotoelektrický detektor záření a elektronické zařízení na zpracování jeho odezvy.

Ze zdroje vychází svazek polychromatického záření na vstupní štěrbinu monochromátoru. Po rozkladu se natáčením rozkladného prvku postupně zobrazují jednotlivé monochromatické obrazy záření s charakteristickým intervalem vlnových délek vstupní štěrbinou na štěrbinu výstupní. Střední hodnota tohoto intervalu je zvolená vlnová délka. Je nutné vybrat takovou vlnovou délku, při níž látka silně absorbuje. Po průchodu absorpčním prostředím dopadá monochromatické záření na fotoelektrický detektor. Signál z detektoru se zpracovává v zesilovači a jeho výstup se zobrazí na číslicovém displeji.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 9 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ZÁKALU |  |  |

Obrázek 1: Složení absorpčního spektrofotometru

Princip

Zákal povrchových vod je způsoben suspendovanými nerozpuštěnými částicemi nebo koloidními nerozpuštěnými anorganickými i organickými látkami. Jedná se především o jílové částice, hydratované oxidy železa a hliníku, organické koloidní látky, řasy, plankton a bakterie. Zákal podzemních vod bývá způsoben nerozpuštěnými anorganickými látkami. Měření zákalu se provádí u vod pitných, povrchových i odpadních.

Reagencie

- zásobní suspenze, formazín, zákal 400 ZF

V odměrné baňce o objemu 500 ml se rozpustí v 25 ml destilované vody 2,5 g hexamethylentetraminu a přidá se roztok připravený použitím 0,25 g síranu hydrazínu (POZOR TOXICKÁ LÁTKA A KARCINOGEN!) v 25 ml destilované vody. Směs se promíchá a ponechá v klidu 24 hodin při teplotě 25 C. Pak se doplní destilovanou vodou po rysku. Suspenze je stálá asi 1 měsíc, před použitím se musí dobře promíchat.

- pracovní suspenze - zákal 100 ZF

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 9 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ZÁKALU |  |  |

Pomůcky

- Pipety 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml.

- Odměrný válec.

- Odměrné baňky 100 ml (8 ks).

- Spektrofotometr.

- Kyvety 1 cm.

- Odměrná baňka 200 ml (1 ks), 500 ml (1 ks).

Postup

### Kalibrace

- Příprava pracovního roztoku:

Pro přípravu kalibrační řady si nejdříve musíte připravit ze zásobního roztoku 
(činidlo 1), pracovní roztok o vhodné koncentraci. Při výpočtu postupujete dle následující rovnice:

P		          B

VZR   .   ZR    =   VPR	  .     PR    								(1)

kde:

P

VZR   = pipetovaný objem zásobního roztoku (chceme vypočítat)

ZR  = koncentrace zásobního roztoku  (viz popis činidla 1)

B

VPR   = požadovaný objem pracovního roztoku (v našem případě tj. 200 ml odměrná baňka)

PR  = požadovaná koncentrace pracovního roztoku (viz popis činidla 2)

- Příprava kalibrační řady o koncentraci 1 ZF – 40 ZF zákalu

Pro přípravu kalibrační řady použijte pracovní roztok o koncentraci 100 ZF. Na základě pracovního roztoku si vypočítejte kalibrační řadu o koncentraci 0 ZF  a 1 ZF až 40 ZF (viz tabulka č. 1). Do protokolu uveďte výpočet prvního roztoku a ostatní roztoky stačí formou tabulky (viz tabulka č. 1). Pro výpočet použijte následující rovnici:

P		          B

VPR   .   PR    =   VKR	  .     KR    								(2)

kde:

P

VPR   = pipetovaný objem pracovního roztoku (chceme vypočítat)

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 9 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ZÁKALU |  |  |

PR  = koncentrace pracovního roztoku (viz popis činidla 2)

B

VKR  = konečný objem kalibračního roztoku

KR   = koncentrace kalibračního roztoku ( v našem případě tj. postupně 0; 1; 2 – 40 ZF)

Tabulka č. 1: Kalibrační řada

| Koncentrace kalibračního roztoku | Objem pracovního roztoku |
| --- | --- |
| ZF | ml |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 5 |  |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 40 |  |

Postup

Úkol č. 1: Vytvoření kalibrační řady pro stanovení zákalu

- Ze zásobní suspenze formazínu (činidlo 1) si nejdříve připravíte pracovní suspenzi formazínu (činidlo 2) dle kalibrace.

- Z pracovní suspenze (činidlo 2) se v odměrných baňkách o objemu 100 ml připraví řada kalibračních suspenzí (viz tabulka č. 1).

- Tzn. do první odměrné baňky s označením zákal 0 ZF, nalijete destilovanou vodu (0 ZF zákalu) po rysku baňky. Vezmete druhou odměrnou baňku s označením zákal 1 ZF a napipetujete vypočtený objem pracovní suspenze (činidlo 2) a zbytek po rysku doplníte destilovanou vodou. Stejně pokračujete s ostatními roztoky. Kalibrační roztoky 0 ZF a 40 ZF připravte 2 krát.

Úkol č. 2: Volba vhodné vlnové délky pro kalibraci

- Z připravené kalibrační řady vyberte standard o koncentraci 0 ZF a 40 ZF PO a proměřte absorbanci při vlnových délkách 558 – 562 nm v kyvetě 1 cm. Pro každou vlnovou délku použijte jako blank kalibrační roztok o koncentraci 0 ZF (při měření postupujte dle návodu u přístroje - kalibrace).

- Výsledky zaznamenejte do tabulky č. 2.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 9 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ZÁKALU |  |  |

- Vyberte vlnovou délku, při které má kalibrační roztok o koncentraci 40 ZF nejvyšší absorbanci. Tuto vlnovou délku použijte pro další vlastní měření kalibrační křivky a stanovení zákalu ve vzorcích vod.

Tabulka č. 2: Absorbance

| Vlnová délka [nm] | Absorbance |
| --- | --- |
| 558 |  |
| 559 |  |
| 560 |  |
| 561 |  |
| 562 |  |

Úkol č. 3: Kalibrace spektrofotometru pro stanovení zákalu

- Postupujte podle návodu pro kalibraci přístroje (položený u přístroje).

- Postupně budete nalévat kalibrační roztoky (od nejmenšího obsahu zákalu 0 až do 40 ZF zákalu) do kyvety s optickou dráhou 1 cm a vkládat do spektrofotometru, kde budete proměřovat kalibrační roztoky při vlnové délce 560 nm.

- Z naměřených hodnot zákalu (osa x) a absorbance (osa y) vytvořte graf (kalibrační křivku) jejich závislostí.

Úkol č. 4: Stanovení zákalu ve vzorcích pitné, povrchové a minerální vody

- Postupujte podle návodu pro stanovení látek (u přístroje).

- Dobře roztřepaný vzorek vody se nalije do kyvety s optickou dráhou 1 cm, proměří se absorbance při vlnové délce 560 nm.

- Během měření nesmí suspenze sedimentovat. Stejným postupem se provede slepé stanovení s destilovanou vodou.

- Naměřené hodnoty zákalu a jejich absorbance ve vzorcích vody zapište do vámi vytvořené tabulky.

Tabulka – Naměřené hodnoty absorbance a zákalu při kalibraci.

Tabulka – Naměřené hodnoty absorbance a zákalu při stanovení zákalu ve vzorcích vody.

Vyjadřování výsledků

Výsledky kalibrace a stanovení zákalu ve vzorku vody se uvádí v jednotkách ZF a uvádí se na 2 platné číslice.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám. K protokolu přiložte graf závislosti absorbance a stanovené hodnoty kalibračních roztoků zákalu – kalibrační křivku.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 9 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| SPEKTROFOTOMETRICKÉ STANOVENÍ ZÁKALU |  |  |

DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník ověřený podpisem vyučujícího.

laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 10 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU A BSK5 VE VODÁCH |  |  |

# Pracovní úkol

- Jodometricky stanovte obsah rozpuštěného kyslíku (O2) a biochemickou spotřebu kyslíku (BSK5) ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody.

- Proveďte výpočet O2 a BSK5 ve vzorcích vody.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- Výsledné hodnoty povrchové vody porovnejte s vyhláškou č. 229/2007 Sb., příloha č. 3 (NV je vyvěšeno na nástěnce v laboratoři).

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

Princip

Jodometrie patří mezi  oxidačně - redukční metody odměrné analýzy. Základem jodometrických titrací je vratná reakce, při které se jod (oxidační činidlo) redukuje na jodid (redukční činidlo) a naopak jodidový ion se oxiduje na jod podle rovnice:

redukce

(červený) I2 + 2e     2I- (bezbarvý)

oxidace

Jako indikátoru se v jodometrii používá roztok škrobu, jehož účinnou složkou je polymer glukosy, ß-amylosa. Ta tvoří za studena s jodem v přítomnosti jodidových iontů tmavě modrý adsorpční komplex. Škrob se při titrací roztoků obsahující jod záměrně přidává až před bodem ekvivalence, kdy původně tmavě hnědočervené zbarvení roztoku přejde na světle žluté, protože při velkých koncentracích jodu v roztoku se škrob nezvratně rozkládá.

Podstatou jodometrického stanovení O2 a BSK5 je, že kyslík rozpuštěný ve vzorku vody po fixaci dvěmi srážecími roztoky reaguje s hydroxidem manganatým v alkalickém prostředí za vzniku ekvivalentního množství hydroxidu manganitého a manganičitého.

- Po přídavku síranu manganatého (srážecí roztok I.) a hydroxidu draselného (srážecí roztok II.) do vzorku vody vznikne:

Mn2+ + 2 OH- = Mn(OH)2                         2 Mn(OH)2 + ½ O2 + H2O = 2 Mn(OH)3

Mangan s vyšším oxidačním číslem přechází po okyselení vzorku v přítomnosti jodidu opět na iont manganatý, přičemž oxiduje jodid na ekvivalentní množství jodu.

- Po přídavku kyseliny sírové (kyselé prostředí), za přítomnosti jodidu draselného (srážecí roztok II.), který byl ke vzorku přidán již s roztokem hydroxidu draselného:

Mn(OH)3 + 3 H+ = Mn3+ + 3 H2O              2 Mn3+ + 2 I- = 2 Mn2+ + I2

Jod se pak stanoví titrací odměrným roztokem thiosíranu na škrob jako indikátor. Kyslík se tedy stanovuje nepřímo, a to jako jod.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 10 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU A BSK5 VE VODÁCH |  |  |

- Při titraci thiosíranem:

I2 + 2 S2O3 = 2 I- + S4O62-

Thiosíran → tetrathionan

Kyslík je nutno stanovit nebo alespoň fixovat (konzervovat) na místě odběru vzorku, přičemž je nezbytné zaznamenat i teplotu odebírané vody, teplotu okolí a tlak vzduchu.

Vzorky ke stanovení kyslíku se odebírají přímo do kyslíkových skleněných láhví (kyslíkovek).

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek biochemickou oxidací organických, popřípadě anorganických látek ve vodě. Z biologicko-chemického hlediska je to množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při biochemické oxidaci (mineralizaci) organických látek za aerobních podmínek a bez součinnosti fotosyntetizujících mikroorganismů.

Stanovenou hodnotu BSK lze považovat za míru koncentrace biologicky rozložitelných organických látek obsažených ve vodě. Organické látky jsou jednou z hlavních znečisťujících složek vody, proto BSK patří mezi důležité ukazatele čistoty či znečistění vody. BSK je také důležitým ukazatelem kyslíkového režimu vod, vzhledem k tomu, že organické látky stanovené jako BSK hrají důležitou úlohu při odčerpávání rozpuštěného kyslíku z vody. Hodnota BSK závisí na době inkubace. BSK za n dní inkubace se označuje BSKn.

Mezinárodní unifikovanou a tedy i celosvětově rutinně používanou metodou stanovení je standardizovaná, tzv. zřeďovací metoda stanovení BSK. Metoda spočívá ve stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku v předem upraveném vzorku vody nultého a pátého dne inkubace. Úpravou vzorku se rozumí vytemperování roztoku na teplotu inkubace, nasycení vzorku kyslíkem. Inkubace vzorku spočívá v tom, že vzorek vody je ponechán v uzavřené láhvi v klidu při teplotě 20 °C bez přístupu vzduchu a světla.

BSK5 se vypočítá jako rozdíl koncentrací rozpuštěného kyslíku, stanoveného nultého a pátého dne ve vzorku, inkubovaném za uzančně standardizovaných podmínek (tj. před a po biochemické oxidaci organických i anorganických látek obsažených v analyzovaném vzorku).

Reagencie

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

- Síran manganatý, srážecí roztok I,

400 g MnSO4· 2 H2O (nebo 340 g MnSO4 bezvodného, nebo 380 g MnSO4· H2O) se rozpustí v destilované vodě, doplní se na objem 1 l, není-li roztok čirý, zfiltruje se přes papírový filtr.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 10 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU A BSK5 VE VODÁCH |  |  |

- Alkalický roztok jodidu s azidem, srážecí roztok II, POZOR TOXICKÁ LÁTKA!!!

350 g NaOH (nebo 500 g KOH) a 300 g KI (nebo NaI) se rozpustí asi v 500 ml destilované vody. 10 g azidu sodného (NaN3) (POZOR TOXICKÁ LÁTKA!) se rozpustí asi v 40 ml destilované vody. Oba roztoky se smísí a po ochlazení se doplní na objem 1 l. Není-li roztok čirý, stáhne se po usazení násoskou nebo se zfiltruje přes skleněnou vatu. Roztok se uchovává v láhvi z hnědého skla.

- Kyselina sírová, zředěná v objemovém poměru 1:1, POZOR ŽIRAVINA!!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu; pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) koncentrované kyseliny sírové (98 % ρ = 1,84 g/ml) za stálého míchání vlijte do vypočteného množství (výpočet uvést v protokolu; pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) destilované vody. Roztok připravte do 250 ml odměrné baňky.

- Thiosíran sodný, odměrný roztok, c(Na2S2O3)  0,01 mol/l,

Při přípravě tohoto roztoku se užívá destilovaná voda předem čerstvě převařená a ochlazená. V odměrné baňce o objemu 1 l se v této destilované vodě postupně rozpustí 2,5 g Na2S2O3 ·5 H2O a 0,4 g NaOH. Po rozpuštění hydroxidu se roztok stejnou destilovanou vodou doplní po rysku.

- Škrob, indikátorový roztok

4 g rozpustného bramborového škrobu a 0,2 g kyseliny salicylové (konzervační látka) se smísí asi s 50 ml destilované vody. Tato suspenze se vlije za stálého míchání do asi 1 l vroucí destilované vody a krátce se povaří. Roztok škrobu se musí při indikaci jodu zbarvovat čistě modře (nikoliv zeleně či fialově).

- Destilovaná voda.

- Povrchová voda – donese student.

- Minerální voda (mořská voda) – donese student.

Pomůcky

- Byreta (tmavá láhev).

- Titrační baňky 250 ml (4 ks).

- Kyslíkové láhve (4 ks).

- Pipety 2 ml (2 ks).

- Automatická pipeta (2 ks).

- Násada na automatickou pipetu (2 ks).

- Odměrná baňka 1000 ml (1 ks), 250 ml (1 ks).

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 10 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU A BSK5 VE VODÁCH |  |  |

Postup

Úkol č. 1: Odběr vzorku

- Vzorky vody ke stanovení kyslíku se odebírají přímo do kyslíkových láhví (kyslíkovek). Každá kyslíková láhev má vyryto číslo a objem.

- Vyryté číslo musí souhlasit se stejným číslem na víčku kyslíkové láhve.

- Při plnění kyslíkovek vodou musíte vzorek vody nechat přetéct přes hrdlo kyslíkovky.

- Pokud máte připraveny roztoky pro fixaci vzorku, fixujte vzorek vody ihned po odběru a až potom kyslíkovku uzavřete.

- Pro odstranění možných vzniklých vzduchových bublin poklepejte kyslíkovku jejím víčkem a ihned uzavřete.

- Při plnění kyslíkovek pitnou vodou musíte dbát na to, aby voda měla co nejmenší průtok a kyslíkovku plňte tak dlouho, dokud se objem vzorku vody v láhví alespoň 5 x vymění, a poté co nejrychleji láhev uzavřete.

Úkol č. 2: Fixace vzorku

- Kyslík ve vzorku v kyslíkovce fixujte přidáním 1 ml srážecího roztoku (činidlo 1) síranu manganatého (asi 1 cm pod hladinou vzorku) pomocí automatické pipety.

- Pak vyměňte modrý nástavec na mikropipetu nástavcem pro srážecí činidlo II.

- Pomocí takto upravené mikropipety přidejte 2 ml alkalického srážecího roztoku (činidlo 2) jodidu a azidu.

- Kyslíkovku ihned uzavřete tak, aby pod zátkou nezůstala vzduchová bublina.

- Hrdlo láhve opláchněte pod tekoucí vodou a obsah důkladně promíchejte.

- Obsahuje-li vzorek kyslík, vznikne rezavě hnědá sraženina hydroxidu manganatého. Pokud vzorek kyslík neobsahuje, objeví se bílá sraženina hydroxidu manganatého.

Úkol č. 3: Stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku

- Po dokonalém usazení sraženiny hydroxidu manganatého kyslíkovku opatrně otevřete a pod hladinu přidejte 1,5 ml kyseliny sírové (činidlo 3). Kyselina musí být přidána rychle, aby sraženina neunikla z láhve.

- Láhev ihned uzavřete, opláchněte pod tekoucí vodou a dobře protřepejte.

- Když se sraženina rozpustí, ponechejte kyslíkovku na 5 minut ve tmě.

- Potom obsah láhve rychle přelijte do titrační baňky a titrujte odměrným roztokem thiosíranu sodného c(Na2S2O3)  0,01 mol/l do světložlutého zbarvení (přibližně 2 ml). Přidejte 2 ml škrobového indikátorového roztoku a titrujte dále do odbarvení modrého roztoku.

- Spotřebu thiosíranu sodného (Na2S2O3) a objem kyslíkovky (vyrytý na láhvi) zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte koncentraci rozpuštěného kyslíku. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 10 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU A BSK5 VE VODÁCH |  |  |

Úkol č. 4: Biochemická spotřeba kyslíku (BSK7)

- Nultý den proveďte nasycení vzorku vody kyslíkem pomocí probublávajícího přístroje.

- Tyčinku vložte do polyethylenové láhve se vzorkem a přístroj zapojte do elektřiny.

- Probublávání provádějte 10 minut.

- Dále postupujte stejně jako u stanovení koncentrace kyslíku, tzn. úkol č. 1, 2, 3.

- Potom opět vzorkem vody nasycený kyslíkem naplňte kyslíkovky, poklepejte a uzavřete víčkem.

- Takto naplněné kyslíkovky se uloží do termostatu, kde je stálá teplota 20 °C (provede vyučující). Kyslíkovky se ukládají zátkou dolů do plochých misek naplněných vodou tak, aby jejich hrdla byla ponořena do vody.

- Po uběhnutí 7 dnů budete vzorek vody v kyslíkovce zpracovávat stejně jako nultý den. Provedete fixaci vzorku (přidáte obě srážecí činidla), přidáte 1,5 ml kyseliny sírové, dáte na 5 minut do tmy, přelijete do titrační baňky a titrujete thiosíranem sodným c(Na2S2O3)  0,01 mol/l nejdříve do světložlutého zbarvení roztoku (asi 2 ml), dále dáte 2 ml škrobového roztoku a titrujete do odbarvení modrého roztoku.

- Spotřebu thiosíranu sodného (Na2S2O3) nultý a pátý den i objem kyslíkovky (napsaný na láhvi) zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte biochemickou spotřebu kyslíku. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Tabulky - Naměřené a vypočtené hodnoty při koncentrace rozpuštěného kyslíku.

Tabulky - Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení biochemické spotřeby kyslíku.

Výpočty

- Výpočet kyseliny sírové zředěné v objemovém poměru 1:1 do 250 ml odměrné baňky.

- Výpočet koncentrace rozpuštěného kyslíku

ρ (O2)=ft⋅c (Na2S2O3)⋅V  (Na2S2O3)⋅M(O2)⋅1000Vv                          Vv = Vk – Vč

kde:

ρ(O2)	je hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku vody v mg/l;

c(Na2S2O3)	je látková koncentrace odměrného roztoku Na2S2O3 v mol/l;

ft	je titrační faktor (zde je roven 1/4);

V(Na2S2O3)		je objem odměrného roztoku thiosíranu sodného, spotřebovaný do konce titrace v ml;

Vv		je objem roztoku vzorku, v němž byl stanoven obsah kyslíku v ml;

Vk		je objem kyslíkovky v ml;

Vč		je objem srážecích roztoků přidaných do kyslíkovky při fixaci v ml;

M(O2)		je molární hmotnost molekuly kyslíku.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 10 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| ODMĚRNÉ JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU A BSK5 VE VODÁCH |  |  |

- Výpočet biochemické spotřeby kyslíku

BSK7 = ρ0(O2) – ρ7(O2)

kde:

BSK7	je biochemická spotřeba kyslíku v mg/l;

ρ0(O2)	je hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku vody nultý den inkubace v mg/l;

ρ5(O2)	je hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku vody pátý den inkubace v mg/l.

ρ0(O2)=ρ5(O2)=ft⋅c (Na2S2O3)⋅V  (Na2S2O3)⋅M(O2)⋅1000Vv              Vv = Vk – Vč

kde:

ρ0, 5(O2)	je hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku vody nultý respektive pátý den v mg/l;

c(Na2S2O3)		je látková koncentrace odměrného roztoku Na2S2O3 v mol/l;

V(Na2S2O3)	je objem odměrného roztoku thiosíranu sodného, spotřebovaný do konce titrace v ml nultý respektive pátý den v ml;

Vv	je objem roztoku vzorku, v němž byl stanoven obsah kyslíku v ml;

Vk		je objem kyslíkovky v ml;

Vč		je objem srážecích roztoků přidaných do kyslíkovky při fixaci v ml;

ft		je titrační faktor (zde je roven 1/4);

M(O2)		je molární hmotnost molekuly kyslíku.

Vyjadřování výsledků

Výsledky měření koncentrace rozpuštěného kyslíku a BSK5 se uvádí na desetiny.

Závěr

Odpověď na odstavec „pracovní úkol“ a komentář k naměřeným hodnotám.

DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 11 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku |  |  |

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH

Pracovní úkol

- Stanovte pH ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody.

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- Výsledné hodnoty porovnejte s vyhláškou č. 229/2007 Sb., příloha č. 3 a s vyhláškou 252/2004 Sb., příloha č. 1. (umístěny na nástěnce v laboratoři).

Princip

Potenciometrie je metoda využívající pro stanovení aktivity (koncentrace) sledované látky měření elektromotorického napětí elektrochemických článků.

1. Přímá potenciometrie – koncentrace sledované látky lze určit přímo z naměřené hodnoty napětí článku (stanovení hodnoty pH).

2. Nepřímá potenciometrie - koncentrace sledované látky lze určit ze změny napětí článku v závislosti na přídavku titračního činidla (potenciometrická titrace s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence).

Elektrochemické články (elektrody) používané při potenciometrických metodách seskládají ze dvou elektrod:

1. Elektroda měrná (indikační) – její potenciál je závislý na koncentraci stanovované látky, je tvořená skleněnou membránou ze sodno-vápenatého skla.

2. Elektroda srovnávací (referentní) – její potenciál nezávisí na koncentraci stanovované látky, např. chloridostříbrná nebo merkurochloridová (kamelová) elektroda.

Nejčastěji se však používá skleněná kombinovaná elektroda spojená s referentní elektrodou.

Hodnota pH neboli koncentrace vodíkových iontů je definována jako záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů. Významně ovlivňuje chemické, fyzikálně chemické a biologické procesy probíhající ve vodách. Umožňuje také rozlišit jednotlivé formy výskytu některých prvků ve vodách a je jedním z hledisek pro posuzování agresivity vody.

Hodnota pH povrchových vod se pohybuje v rozmezí od 6,5 do 8,5. Pokles pH vody pod 4,5 je způsoben přítomností anorganických i organických volných kyselin (např. huminové látky). Vody s pH nad 8,3 obsahují ionty CO3- nebo OH-. Krátkodobá zvýšení hodnoty pH (10 – 11) vodního prostředí vlivem intenzivní fotosyntézy, fytoplanktonu a ponořené makrovegetace bývají spojeny s biogenní dekalcifikací, což mívá zpravidla katastrofální důsledky pro ryby a ostatní vodní živočichy.

Vzorky se odebírají do polyethylenových láhví nebo do skleněných láhví.

Hodnota pH se stanovuje různými metodami, počínaje jednoduchými způsoby při užití indikátorových papírků, barevných indikátorů a konče složitějšími elektrometrickými

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 11 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku |  |  |

metodami. Kolorimetrické metody využívají barevnou změnu použitých indikátorů, mají pouze omezenou přesnost, a proto vyhovují pouze pro orientační stanovení hodnoty pH vody nebo pro terénní měření. Kromě univerzálního indikátoru, který pokrývá významnou část rozsahu pH stupnice, se v literatuře uvádí celá řada acidobazických indikátorů, pracujících pouze v úzkém rozsahu hodnot pH. Zabarvení vzorku po přidání těchto indikátorů se pak srovnává se zabarvením standardních tlumivých roztoků a na základě tohoto srovnání se určuje hodnota pH vzorku.

Nejčastěji se dnes hodnota pH stanovuje potenciometricky (pomocí pH-metru). 
pH-metry můžou být buď laboratorní, nebo přenosné. Každý pH-metr se musí před každým měřením kalibrovat. Kalibrace pH-metru se provádí pomocí přiložených kalibračních pufrů a změřené teploty. Lze provést jednobodovou kalibraci za použití jednoho pufru (pufr 7 – neutrální). U dvoubodové kalibrace se volí pufr 7 a dále pufr podle předpokládané hodnoty pH prostředí (kyselé – pufr 4, zásadité – pufr 10). Pokud se provádí tříbodová kalibrace, používají se tři pufry, a to buď vzestupně (nejdříve pufr 4, pak pufr 7 a nakonec pufr 10) nebo sestupně (pufr 10, pak pufr 7 a nakonec pufr 4).

Reagencie

- Destilovaná voda.

- Povrchová voda – donese student.

- Minerální voda (mořská voda) – donese student.

- Pitná voda.

- Pufr 4, 7, 10.

Pomůcky

- pH - metr.

- Titrační baňky (4 ks).

- PE střička.

Postup

- Vzorek povrchové, pitné, minerální a destilované vody nalijte do titrační baňky tak, aby byla z poloviny naplněna.

- Množství vzorku vody zvolte tak, aby elektroda pH-metru byla z poloviny ponořena.

- Poté proveďte kalibraci pH-metru pomocí přiložených kalibračních pufrů a změřené teploty. Proveďte jednobodovou kalibraci pH-metru, tzn., volíte pouze pufr 7.

- Následně můžete provést vlastní měření, a to tak, že vložíte elektrodu do kádinky se vzorkem a po 2 minutách odečtete hodnotu pH. Pokud měříte více vzorků, je nutné vždy po skončení měření opláchnout elektrodu destilovanou vodou.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 11 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku |  |  |

Vyjadřování výsledků

Výsledné hodnoty stanovení pH se uvádí na 2 desetinná místa.

Závěr

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

Část 2: stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku

Pracovní úkol

- Potenciometricky stanovte a vypočtěte koncentraci kyseliny fosforečné v Coca-Cole.

- Odměrnou neutralizační analýzou stanovte a vypočtěte koncentraci kyseliny fosforečné ve vzorku.

- Zakreslete titrační křivku kyseliny fosforečné.

Princip

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina a přísluší ji tedy tři disociační konstanty:

H3O+ · H2PO4-

Ka,1 = ------------------------ = 7,5 . 10-3, pKa,1 = 2,12

H3PO4

H3O+ · HPO4-2

Ka,2 = ------------------------  = 6,2 . 10-8, pKa,2 = 7,21

H2PO4-

H3O+ · PO4-3

Ka,3 = --------------------- = 4,8 . 10-13, pKa,3 = 12,32

HPO4-2

Jak vyplývá z výrazu pro disociační konstantu a z obrázku, je složení roztoku kyseliny fosforečné závislé na hodnotě pH. Experimentální hodnoty disociační konstanty kyseliny fosforečné se odečte z titrační křivky jako hodnoty pH v bodech, kde jsou poměry koncentrací konjugované kyseliny a zásady právě roven jedné, tedy:

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 11 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku |  |  |

H3PO4 / H2PO4- = 1, 
H2PO4- / HPO4-2 = 1

HPO4-2 / PO4-3 = 1.

Nápoj typu „Cola“ obsahuje kyselinu fosforečnou (Coca-Cola), případně citronovou (Pepsi-Cola), jejichž koncentraci lze stanovit titrací roztokem NaOH. Tmavé zbarvení nápoje znemožňuje použití barevných indikátorů, a proto je nutno stanovit body ekvivalence potenciometricky. Potenciometre je nejčastější fyzikální metodou, kde se bod ekvivalence vyhodnocuje ze závislosti napětí mezi dvěma elektrodami ponořenými v titrovaném roztoku na objemu přidávaného činidla.

Obrázek 1: Titrační křivka kyseliny fosforečné

Při potenciometrické titraci použijete skleněnou elektrodu jako indikační neboli měrnou a kombinovanou elektrodu jako referenční neboli srovnávací. Budete měřit závislost pH titrovaného roztoku na množství přidaného titračního činidla, 0,2 M odměrného roztoku NaOH. Měřené hodnoty budete zapisovat do tabulky a po jejich vynesení na milimetrový papír získáte titrační křivku kyseliny fosforečné. Vyhodnocením této křivky určíte ekvivalenční body, což je pH v bodě ekvivalence. Při vyhodnocení využijeme skutečnosti, že daná kyselina je vícesytná, takže jako spotřebu k výpočtu bereme rozdíl mezi prvním a druhým bodem ekvivalence. Je-li spotřeba do prvního bodu ekvivalence menší než mezi prvním a druhým bodem, je kyselina už částečně zneutralizována.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 11 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku |  |  |

Kyseliny fosforečnou lze stanovit i alkalimetricky. Při alkalimetrickém stanovení je možné rozlišit disociaci pouze do prvního a druhého stupně; třetí stupeň disociace již nelze rozlišit, neboť HPO42- je již příliš slabá kyselina. Pro zjištění ekvivalenčního bodu lze použít acidobazické indikátory. Pro titraci do 1. stupně methylová oranž a pro titraci do 2. stupně fenolftalein.

Při titraci původního vzorku by rušivě působil oxid uhličitý, který se ve vodě rozpouští za vzniku kyseliny uhličité H2CO3 a je ho proto nutné před titrací odstranit vyvařením.

Reagencie (činidla)

- Hydroxid sodný, odměrný roztok, c(NaOH) = 0,2 mol/l, pozor žíravina!!!

K asi 200 ml vody se pomalu za stálého míchání přidá vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete výpočet uvést i v laboratorním deníku) hydroxidu sodného. Po ochlazení se odměrná baňka doplní na objem 500 ml.

- Fenolftalein, indikátorový roztok (0,5 %),

0,5 g fenolftaleinu se rozpustí v 50 ml ethanolu (96 %), zředí se 50 ml destilované vody a dobře se promíchá. K roztoku se po kapkách přidává roztok NaOH o koncentraci 0,01 mol/l až do prvního postřehnutelného růžového zbarvení. Indikátor se uchovává v láhvi z hnědého skla.

- Methylová oranž, indikátorový roztok (0,05 %),

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) sodné soli methylové oranže se rozpustí v 100 ml horké destilované vody a po vychladnutí se zfiltruje.

- Nápoj Coca-Cola (Pepsi-Cola) – student donese,

- 1 M kyselina fosforečná - vzorek

- Pufry 4, 7, 10.

Pomůcky

- Odměrná baňka na 500 ml (1 ks).

- Byreta (1 ks).

- Pipeta10 ml (1 ks).

- Kádinka 250 ml (1 ks), 600 ml (1 ks).

- Titrační baňky (2 ks).

- pH-metr.

- Upevňovací šroub.

- Stojan (2 ks).

- Tyčinka (1 ks).

- Vařič.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 11 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku |  |  |

Postup

Úkol č. 1: Potenciometrické stanovení koncentrace kyseliny fosforečné v Coca-Cole

- Do 600 ml kádinky nalijte cca 200 ml Coca-Coly a zahřejete na vařiči nebo kahanu, aby došlo k vytěkání veškerého oxidu uhličitého. Vzorek nevařte, protože odpařením vody by se změnil objem. Ochlaďte.

- Zkontrolujte nastavení pH-metru pomocí kalibračních roztoků, případně jej nakalibrujte (nejprve pH 7, poté 4).

- Odpipetujte 50 ml vychladlého vzorku do kádinky.

- Změřte pH roztoku a hodnotu zapište. Tato hodnota odpovídá nulové spotřebě odměrného roztoku (0,2-M NaOH).

- Roztok Coca-Coly titrujte roztokem hydroxidu sodného 0,2 mol/l při přídavcích po 1 ml a vždy promíchejte. Po každém jednotlivém přídavku titračního činidla měřte pH roztoku. Titrujte do pH 12 nebo do spotřeby 25 ml. Údaje o pH roztoku Coca-Coly a objemu titračního činidla v jednotlivých přídavcích vynášejte do grafu závislosti (titrační křivky).

- Zopakujte titraci s tím, že v okolí bodů ekvivalence (strmější změna pH) zmenšete přídavek na 0,5 ml.

- Na základě rozdílu hodnot spotřeby NaOH v 1. a 2. bodě ekvivalence vypočítejte koncentraci kyseliny fosforečné v Coca-Cole.

Úkol č. 2: Alkalimetrické stanovení kyseliny fosforečné ve vzorku

- Přes nálevku přelijte odpovídající množství NaOH do byrety.

- Ze vzorku H3PO4 (1-M H3PO4) odpipetujte 10 ml do 100 ml odměrné baňky a destilovanou vodou doplňte po rysku.

- Do titrační baňky odpipetujte 5 ml tohoto vzorku.

- Přidejte 2 kapky methylové oranže.

- Růžový roztok titrujte za stálého míchání odměrným roztokem 0,2-M NaOH (POZOR ŽIRAVINA!!!) do prvního trvalého žlutého zbarvení.

- Odečtěte spotřebu odměrného roztoku (0,2-M NaOH) v 1. bodě ekvivalence.

- Do další titrační baňky odpipetujte opět 5 ml zředěného vzorku.

- Přidejte 3 kapky indikátoru fenolftaleinu a dále roztok titrujte roztokem 0,2-M NaOH (POZOR ŽIRAVINA!!!) do růžového zbarvení.

- Odečtěte spotřebu odměrného roztoku (0,2-M NaOH) v 2. bodě ekvivalence.

- Obě titraci opakujte ještě 2x a na základě rozdílu hodnot spotřeby NaOH v 1. a 2. bodě ekvivalence vypočítejte koncentraci kyseliny fosforečné v Coca-Cole.

Tabulka – Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení koncentrace kyseliny fosforečné v Coca-Cole potenciometricky.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 11 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ pH VE VODÁCH stanovení obsahu kyselinY fosforečné v Coca-cole potenciometricky a odměrnou neutralizační analýzou ve vzorku |  |  |

Tabulka – Naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení koncentrace kyseliny fosforečné ve vzorku alkalimetricky.

Výpočty

- Výpočet množství hydroxidu sodného použité pro přípravu 0,2-M NaOH na objem 500 ml.

- Výpočet množství methylové oranže použité pro přípravu 0,05 % roztoku methylové oranže na objem 100 ml.

- Výpočet koncentrace kyseliny fosforečné v Coca-Cole a ve vzorku stanovené potenciometricky a alkalimetricky

c(H3PO4) ∙ V(H3PO4) = c(NaOH) ∙ V(NaOH)

Kde

c(H3PO4)	je přesná látková koncentrace kyseliny fosforečné v mol/l;

V(H3PO4)	je objem vzorku kyseliny fosforečné odpipetovaný k analýze v ml;

c(NaOH)	je látková koncentrace odměrného roztoku NaOH v mol/l;

V(NaOH)	je rozdíl spotřeby NaOH v 1. a 2. bodě ekvivalence v ml;

Závěr:

Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník ověřený podpisem vyučujícího.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 12 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ SÍRÁNŮ ODMĚRNOU METODOU S Pb(NO3)2 |  |  |

## Pracovní úkol

- Odměrnou metodou stanovte a vypočítejte obsah rozpuštěných síranů ve vzorku pitné, povrchové a minerální vody nebo mořské vodě.

- Výsledné hodnoty povrchové a pitné vody porovnejte s Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., příloha č. 3 (NV je vyvěšeno na nástěnce v laboratoři).

- V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody.

- V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i v případě, pokud jsou roztoky již připraveny.

- Princip

Odměrná analýza (Volumetrie) se používá ke kvantitativnímu (obsah, množství) určování látek ve vzorku. Podstatou je chemická reakce mezi stanovovanou látkou a odměrným (titračním) činidlem. K roztoku zkoumané látky přidáváme z byrety roztok odměrného činidla (titračního činidla) o přesné známé koncentraci (titr roztoku) tak dlouho, dokud množství přidávaného titračního činidla je chemicky ekvivalentní látkovému množství stanovované látky (reakce proběhla kvantitativně), neboli dokud nebylo dosaženo tzv. bodu ekvivalence.

Konec reakce resp. bod ekvivalence poznáme (identifikujeme) pomocí:

- použití indikátoru – barevná změna indikátoru přidaného do titrovaného roztoku nebo změna barvy roztoku způsobená přebytkem titračního činidla (subjektivní vizuální metody),

- použití přístrojů (objektivní přístrojové metody), např. potenciometre (strmá změna pH), konduktometrie (změna konduktivity) apod.

Postup přidávání titračního činidla o známé koncentraci se nazývá titrace. Hledané množství látky se pak vypočte na základě zjištěného objemu spotřebovaného titračního činidla.

- Přímé titrace, které jsou založené na bezprostřední reakci účinné látky v odměrném roztoku se stanovovanou složkou v roztoku

- Zpětné titrace, při kterých se využívá pomocná reakce. Tato titrace je charakterizována vyšší chybou, protože počet měření je vyšší.

Při stanovování látek ve vzorku odměrnou analýzou je nutné znát přesnou látkovou koncentraci roztoku odměrného (titračního) činidla.  Vzhledem k tomu, že většina odměrných roztoků se připravuje ne zcela čistých chemikálií, musíme ke stanovení jejich přesné koncentrace použít tzv. základních (standardních) látek (jsou stálé na vzduchu, musí být velmi čisté a musí mít přesně definované složení a při přípravě roztoků musí být stabilní).

Přesná koncentrace odměrného roztoku se zjistí titrací roztoku, v kterém je známé množství základní látky, roztokem titračního činidla přibližné koncentraci. Ze spotřeby odměrného činidla o přibližné koncentraci, se vypočte přesná koncentrace titračního činidla.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 12 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ SÍRÁNŮ ODMĚRNOU METODOU S Pb(NO3)2 |  |  |

- Síranové ionty reagují s ionty olovnatými za vzniku málo rozpustné sraženiny síranu olovnatého, jehož rozpustnost je snížena přídavkem ethanolu nebo acetonu. Konec titrace, tj. nadbytek olovnatých iontů, je indikován barevnou změnou indikátoru dithiozonu, z modré do fialovo-růžové barvy.

- Reagencie (činidla)

- Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy není u chemikálie uvedeno jinak).

- Kyselina dusičná, koncentrovaná, ρ(HNO3) = 1,42 g/ml, POZOR ŽIRAVINA!!!

- Dusičnan olovnatý, odměrný roztok, c[Pb(NO3)2] = 0,01 mol/l, POZOR TOXICKÁ LÁTKA!!!

Ve vodě okyselené 4 ml kyseliny dusičné (činidlo 1) se rozpustí 3,312 g Pb(NO3)2 sušeného při teplotě 180 °C po dobu 2 h a vodou se doplní v odměrné baňce na 1000 ml po rysku.

- Dithizon, kyselina benzoová, indikátorová směs

- Dithizon se smísí s kyselinou benzoovou v objemovém poměru 1:50 a směs se rozetře na jemný prášek.

- Čistý ethanol, 96 % nebo 97 %

- Kyselina chlorovodíková, zředěná, k regeneraci katexu, ρ(HCl) = 1,42 g/ml, POZOR ŽIRAVINA!!!

- Opatrně se smísí 14 ml ± 1 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové, ρ(HCl)= 1,42 g/ml s vodou a doplní se v odměrné baňce vodou na 100 ml.

- Dusičnan stříbrný, roztok c(AgNO3) = 0,1 mol/l, POZOR TOXICKÁ LÁTKA!!!

Vypočtené množství (výpočet uvést v protokolu, pokud roztok připravujete, výpočet uvést i v laboratorním deníku) AgNO3, se v odměrné baňce o objemu 1 l rozpustí v destilované vodě a doplní se po rysku.

- Kyselina dusičná, zředěná, c(HNO3) = 0,1 mol/l, POZOR ŽIRAVINA!!!

V odměrné baňce o objemu 500 ml se asi v 200 ml destilované vodě rozpustí 4,85 ml koncentrované kyseliny dusičné a doplní se destilovanou vodou po rysku.

- Síran sodný, zásobní roztok standardu, c(SO42-) = 0,01 mol/l,

V odměrné baňce na 1000 ml se rozpustí ve vodě 1,4205 g Na2SO4 předem vysušeného při teplotě 200 °C a doplní se vodou po rysku.

- Povrchová voda – donese student

- Pitná voda, destilovaná voda

- Minerální (mořská) voda – donese student

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 12 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ SÍRÁNŮ ODMĚRNOU METODOU S Pb(NO3)2 |  |  |

# Pomůcky

- Titrační baňky (5 ks);

- Pipeta 1 ml (3 ks), 5 ml (1 ks), 10 ml (1 ks);

- Tyčinky (4 ks);

- Lžička (1 ks);

- Odměrná baňka 100 ml (1 ks), 500 ml (1 ks), 1000 ml (1 ks);

- Byreta (tmavá);

- Kolona naplněná katexem;

- Kádinka (5 ks);

- Stojan na kolonu;

- Stojany pro filtraci;

- Filtrační papír;

- Nálevky (4 ks).

# Postup

Úkol č. 1: Regenerace katexu

Regenerace katexu se provádí vždy před samotným měřením vlastních vzorků a po ukončení práce na koloně.

- Kolonou s katexem nechte protéct asi 50 ml zředěné kyseliny chlorovodíkové (činidlo 5).

- Kolonu následně promývejte destilovanou vodou, tak dlouho, dokud promývací voda bude obsahovat chloridy a průběžně budete provádět zkoušku na chloridy.

- Zkoušku na chloridy provedete tak, že k 5 ml promývací vody přidáte 3 kapky zředěné kyseliny dusičné c(HNO3) = 0,1 mol/l (činidlo 7) a 1 ml roztoku dusičnanu stříbrného c(AgNO3) = 0,1 mol/l (činidlo 6).

- Pokud se roztok promývací vody zakalí, obsahuje promývací voda stálé chloridy a pokračujete v promývání. Jestliže roztok promývací vody zůstane čirý, promývací voda již neobsahuje chloridy a kolonu máte připravenou k následnému měření.

Úkol č. 2: Stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku dusičnanu olovnatého

- Do titrační baňky odpipetujte 10 ml pracovního roztoku standardu c(SO42-) = 0,01 mol/l (činidlo 9).

- Ke zkoušenému objemu přidejte 20 ml čistého ethanolu (činidlo 4) a malé množství indikátorové směsi (činidlo 3).

- Titrujte odměrným roztokem dusičnanu olovnatého c[Pb(NO3)2] = 0,01 mol/l (činidlo 2) do barevné změny indikátoru (z modrého zbarvení do fialovo-růžového zbarvení).

- Spotřebu dusičnanu olovnatého zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočítejte přesnou koncentraci odměrného roztoku dusičnanu olovnatého. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 12 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ SÍRÁNŮ ODMĚRNOU METODOU S Pb(NO3)2 |  |  |

Úkol č. 3: Stanovení síranů v různých vzorcích vody

- Vzorky destilované, pitné, povrchové a minerální (mořské) přefiltrujte přes přiložené filtry.

- Asi 80 ml přefiltrovaného vzorku povrchové, pitné a minerální vody nebo mořské vody (jednotlivé vzorky vod stanovujte postupně, nikdy ne současně) nechte prokapat kolonou rychlostí 0,1 ml/s.

- Prvních 50 ml až 70 ml eluátu vylejte. Zbytek eluátu jímejte do suché nádoby, ze které odpipetujte 10 ml zkoušeného objem do titrační baňky.

- K 10 ml zkoušeného objemu přidejte 20 ml čistého etanolu (činidlo 4) a malé množství indikátorové směsi (činidlo 3).

- Titrujte odměrným roztokem dusičnanu olovnatého c[Pb(NO3)2] = 0,01 mol/l (činidlo 2) do barevné změny indikátoru (z modrého zbarvení do růžového zbarvení).

- Spotřebu dusičnanu olovnatého zapište do vámi vytvořené tabulky v protokolu i v laboratorním deníku a vypočtěte látkovou a hmotnostní koncentraci síranů. Výpočet uveďte v laboratorním deníku i v protokolu.

Tabulka – Všechny naměřené a vypočtené hodnoty při stanovení síranů.

# Výpočty

- Výpočet množství dusičnanu stříbrného použité pro přípravu 0,1-M AgNO3 na objem 1000 ml.

- Výpočet přesné koncentrace odměrného roztoku dusičnanu olovnatého:

cPb(NO3)2=c(NaSO4)⋅V1⋅ftV2

kde:

c[Pb(NO3)2]	je přesná koncentrace Pb(NO3)2 v mol/l;

c(NaSO4)		je látková koncentrace roztoku standardu NaSO4 v mol/l;

V1		je objem roztoku standardu NaSO4, vzatý k titraci v ml;

V2		je spotřeba odměrného roztoku Pb(NO3)2 v ml;

ft		je titrační faktor, v tomto případě roven 1.

- Výpočet látkové koncentrace síranů:

c(SO4-2)=Pb(NO3)2⋅(V2−Vsl)⋅ft⋅1000V3

kde:

c(SO42-)		je látková koncentrace síranů v mmol/l;

c[Pb(NO3)2]	je přesná koncentrace Pb(NO3)2 v mol/l;

V3		je zkoušený objem vzorku v ml;

V2		je objem odměrného roztoku Pb(NO3)2, spotřebovaný do konce titrace v ml;

| VŠB-TU Ostrava - IEI | STŮL č. 12 | Obor: Environmentální biotechnologie |
| --- | --- | --- |
| Předmět: Instrumentální metody |  | Zpracování a zneškodňování odpadů Environmentální inženýrství |
| STANOVENÍ SÍRÁNŮ ODMĚRNOU METODOU S Pb(NO3)2 |  |  |

Vsl	je objem odměrného roztoku Pb(NO3)2, spotřebovaný při titraci slepého vzorku v ml;

ft		je titrační faktor, v tomto případě roven 1.

- Hmotnostní koncentrace síranů ve vzorku vody:

ρ(SO42-) = c(SO42-) · M(SO42-)

kde:

ρ(SO42-)	je hmotnostní koncentrace síranů ve vzorku vody v mg/l;

c(SO42-)	je látková koncentrace síranů ve vzorku vody v mmol/l;

M(SO42-)	je molární hmotnost síranů g/mol.

# Vyjadřování výsledků

Výsledky stanovení síranů se uvádí v mg/l na tři platné číslice.

Závěr

- Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám.

DŮLEŽITÉ

- Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.

- Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího.

- O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího.

- Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.

- Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.

- Opustit své pracoviště můžete, až budete mít:

- zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu,

- zkontrolován laboratorní deník ověřený podpisem vyučujícího.